|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хэмжих хэрэгслийг**  **загварын туршилтад**  **оруулсан байгууллага** | **Үйлдвэрлэгч улс,**  **үйлдвэр, компани** | **Хэмжих хэрэгслийн** | | **Улсын бүртгэлд авсан** | | |
| **Он, сар, өдөр**  **хүчинтэй хугацаа** | **Гэрчилгээ-**  **ний дугаар** | **Бүртгэлийн**  **дугаар** |
| **нэр** | **маяг, загвар** |
| **а/ Анхдагч баталгаажуулалт хийхгүй зөвхөн ээлжит**  **баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд /цахилгаан тоолуур/** | | | | | | | |
| 1 | БЗӨБЦТС ТӨХК  (Сигма энержи) | БНХАУ, Вень Жоу  хотын Фей Е /Feiye/  электроникийн компани | Нэг фазын  импульсийн тоолуур | Y169 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 169 | 10.114-214.07 |
| 2 | “Димарк”  ХХК  (Сигма энержи) | БНХАУ, Вень Жоу  хотын Фей Е /Feiye/  электроникийн компани | Нэг фазын  цахилгааны  электрон тоолуур | DDS169 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 170 | 10.114-215.07 |
| 3 | “Сигма энержи” ХХК | БНХАУ, Вень Жоу  хотын Фей Е /Feiye/  электроникийн компани | 3 фазын урьдчилсан  төлбөрт цахилгаан  тоолуур | DTSY169 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 231 | 10.115-163.06 |
| 4 | “Димарк”  ХХК  (Сигма энержи) | БНХАУ, Вень Жоу  хотын Фей Е /Feiye/  электроникийн компани | 3 фазын механик  бүртгэгчтэй  электрон тоолуур | DTS169 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 242 | 10.112-183.07 |
| 5 | “Энерко” ХХК | БНХАУ, Шанхай хот  Цахилгаан тоолуурын  Үйлдвэр | Урьдчилсан  төлбөрт гурван  фазын цахилгаан  тоолуур | DTD6, DSD6 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 37 | 10-021-005/00 |
| 6 | “Энерго стар” ХХК | БНХАУ, Шэнжин хот  “YIMA” компани | Урьдчилсан  төлбөрт нэг фазын   электрон тоолуур | DDSD35 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 62 | 10.114-014.01 |
| 7 | “ЛСБ “ХХК | БНХАУ,  “Электротехник GVR  Шанхай” компани | 1 фазын 2 тарифт  электрон тоолуур | DDSF-168 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 248 | 10.114-189.07 |
| 8 | “ЛСБ” ХХК | БНХАУ “Шанхай GVR  Power Electronics”  компани | 1 фазын  урьдчилсан төлбөрт  электрон тоолуур | DDSY168 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 272 | 10.114-218.08 |
| 9 | “Мон хорус” ХХК | БНХАУ-ын “Кево Интележенс  Инструмент” компани | 1 фазын  механик бүртгэгчтэй  электрон тоолуур | DDS904 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 252 | 10.111-193.07 |
| 10 | “Таван өндөр” ХХК | БНХАУ-ын Бээжин  хотын “Кево  интелиженс” үйлдвэр | нэг фазын олон  тарифт электронон  тоолуур | DDSF904 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 205 | 10.114-136.08 |

**МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН**

***ХЭМЖИЛ ЗҮЙН МЭДЭЭЛИЙН УЛСЫН НЭГДСЭН САНГИЙН БҮРТГЭЛ (2024 оны 04-р сарын 23)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | “Дорнод бүсийн эрчим  хүчний систем” ТӨХК | ХБНГУ, Лейпун хотын  цахилгаан тоолуурын  үйлдвэр | Нэг фазын  цахилгаан тоолуур | А42U | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 69 | 10.019-021.01 |
| 12 | Монгол дахь  төлөөлөгчийн газар | Шиньжин хот, Метешн  электрон компани | Нэг фазын гурван  тарифтай  урьдчилсан  төлбөрийн карт  бүхий тоолуур | DDSY-216MR | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 227 | 10.114-162.06 |
| 13 | “Укрэлектро-монтаж”  ХХК | ОХУ, Зеленогорск хот  Цахилгаан тоолуурын үйлдвэр | Нэг фазын электрон  тоолуур | СИЭ-1 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 232 | 10.114-164.06 |
| 14 | “Богда холдинг”  ХХК | БНХАУ, Шанхай хот  Цахилгаан тоолуурын  үйлдвэр | Нэг фазын  цахилгаан тоолуур | DD862-4 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 113 | 10.019-033.02 |
| 15 | “УБ ЦТС” ТӨХК  Хан-уул салбар,  “Еэвэри”  ХХК | БНХАУ-ын “Делюкс”,  “Хуай юй”,  CHINT корпораци | Гүйдлийн  трансформатор | ВН-0,66 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | 201, 225 | 10.026-131.05  10.022-160.06 |
| 16 | Стандарт,  хэмжил  зүйн газар | ОХУ 1962-1975 он | Нэг фазын механик  тоолуур | СО-2 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал 10 жилээр сунгасан. | | |
| 17 | ОХУ 1965-1979 он | СО-2М |
| 18 | ОХУ 1965-1979 он | СО-2М2 |
| 19 | ОХУ 1960-1970 он | СО-5 |
| 20 | ОХУ 1965-1975 он | СО-5У |
| 21 | ОХУ 1970-1987 он | СОИ-446 |
| 22 | ОХУ 1970-1987 он | СОИ-446Э |
| 23 | ОХУ 1980-2000 он | СОИ-446М |
| 24 | ОХУ 1973-1985 он | СОИ-445 |
| 25 | ОХУ 1981-1995 он | СОИ-449 |
| 26 | ОХУ 1981-1995 он | СОИ-449Э |
| 27 | ОХУ 1981-1995 он | СОИ-449М |
| 28 | ОХУ 1991-1995 он | СОИ-449М1-2 |
| 29 | ОХУ 1991-1995 он | СОИ-449М1-5 |
| 30 | ОХУ 1991-1995 он | СО-50 |
| 31 | ОХУ 1991-1995 он | СО-505 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | ОХУ 1980-1995 он | Гурван фазын  гурван утастай  механик тоолуур | СА3У-И670 |  | | | | | |
| 33 | ОХУ 1980-1995 он | Гурван фазын 4  утастай механик  тоолуур | СА4У-И672 |
| 34 | ОХУ 1980-1995 он | СА4У-И672М |
| 35 | ОХУ 1980-1995 он | СА4У-510 |
| 36 | ОХУ 1980-1995 он | СА4У-И678 |
| 37 | ОХУ 1980-1995 он | СР4У |
| 38 | ОХУ | Гүйдлийн  трансформатор | Т.066  20/5 - 400/5 |
| 39 | “ДЦС-4” ТӨХК | БНХАУ-ын “Henan Star  High Tech” компани | Нэг фазын, олон  функцийн цахилгааны  электрон тоолуур | DDSF111-М (1.0) | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 97 | | 10.114-017.08 |
| 40 | “ДЦС-4” ТӨХК | БНХАУ-ын “Henan Star  High Tech” компани | Гурван фазын, гурван  тарифт, олон  функцийн цахилгааны  электрон тоолуур | DSSD-111 (1.0) | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 127 | | 10.115-49.08 |
| 41 | “Батс Өргөө” ХХК | БНХАУ-ын  “Fato”  компани | Цахилгааны 1 фазын  эл.тоолуур | DDS 877 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 316 | | 10.114-263.09 |
| 42 | “ИЭК-Монгол” ХХК | БНХАУ. Венижоу  хот. Chang Cheng  Electrcal Group | 1 фазын тоолуур | DDS226 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 331 | | 10.111-279.11 |
| 43 | “ИЭК-Монгол” ХХК | ОХУ “Энергомера”  компани | 1 фазын I ангийн олон  тарифт электрон  тоолуур | СЕ 102  230В,5(60)А,  3200 имп/кВтц | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 343 | | 10.114-291.11 |
| 44 | “ИЭК-Монгол” ХХК | ОХУ “Энергомера”  компани | 1 фазын I ангийн  нарийвчлалтай  механик бүртгэгчтэй  электрон тоолуур | СЕ 101  230В, 5(60)А,  3200 имп/кВтц | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 346 | | 10.111-294.11 |
| 45 | “ИЭК-Монгол” ХХК | ОХУ “Энергомера”  компани | 3 фазын I ангийн  нарийвчлалтай  механик бүртгэгчтэй  электрон тоолуур | ЦЭ 6803 В  220/380В,  10-100А  320 имп/кВтц | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 347 | | 10.112-295.11 |
| 46 | Мон Цах Утас | БНХАУ-ын “Сүн  Шиа” ХХК | 1 фазын олон тарифт  тоолуур | DDSF722 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 324 | | 10.114-272.10 |
| 47 | “Тепломонтаж” ХХК | ОХУ-ын “КБ  Пожарной  Автоматик” компани | 1 фазын I ангийн  нарийвчлалтай  механик бүртгэгчтэй  цахилаан-механик  тоолуур | Арбитр\*М 230 В,  5(60) А, 6400  имп/кВтц | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 370 | | 10.111-228.12 |
| 48 | Говь-алтай аймгийн “Алтай-  Улиастайн Эрчим Хүчний   Систем“ ТӨХК | БНХАУ-ын “Zhejiang Lixin Instrument  Manufacturing” компани | Цахилгааны нэг фазын  электрон тоолуур | DDS238 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 19 | | 04.001.06-434.14 |
| 49 | Говь-алтай аймгийн “Алтай-  Улиастайн Эрчим Хүчний Систем“ ТӨХК | БНХАУ-ын “Zhejiang Lixin Instrument  Manufacturing” компани | Цахилгааны 3 фазын  электрон тоолуур | DTS238 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 48 | | 04.001.07-445.14 |
| 50 | “Жин Хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Londian  Electrics” компани | Цахилгааны нэг фазын  цахилгаан-механик  тоолуур | DDS44W1 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 44 | | 04.001-04.449.14 |
| 51 | “Жин Хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Londian  Electrics” компани | Цахилгааны гурван  фазын цахилгаан-  механик тоолуур | DTS51B | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | |
| 52 | “Электрон түлхүүр”  ХХК | БНХАУ-ын “Delixi  group instruments  and meters” Co,Ltd компани | цахилгаан эрчим  хүчний цахилгаан  механик тоолуур | 1 фазын DDS606,  3 фазын DTS606 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 98 | | 04.001.02-479.15 |
| 53 | “Залан Энержи” ХХК | ОХУ,  “ЭКФ” компани | цахилгаан эрчим  хүчний гурван фазын  электрон тоолуур | СКАТ 302М/1-  10/100/Ш П1 | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 125 | | 04.001.01-125-15 |
| 54 | Энержи тех прогресс ХХК | ОХУ-ын “НПК  Инкотекс” ХХК | Меркурий-230 ART2-  03, Меркурий-231 АТ-  01 маягийн 3 фазын  тарифт электрон  тоолуур | 3х230/400 В,  3х1.5 (7,5) A,  1000 имп/кВт.ц,  0.5S;  3х230/400 В | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан. | | | 394 | | 10.115-407.13 |
| 55 | Энержи тех прогресс ХХК | ОХУ “НПК  Инкотекс” ХХК | Цахилгаан тоолуур | Меркурий-230 АМ02- 3  маягийн 3 фазын,  Меркурий-202.5  1 фаз | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан | | | 388 | | 04.001.02-486-15 |
| 56 | “Хүрд” ХХК | БНХАУ, “Hangzhou  Meteronic Technology”  компани | 1 фазын электрон  тоолуур | DDS 8800  (230V, 5(40)A, 50Hz, 3200 имп/кВтц, 1.0) | 2011.11.28-нд хугацаа  дууссан. | | | 294 | | 10.114-241.08 |
| 57 | “ИЕК МОНГОЛ” ХХК | ОХУ “Энергомера”  компани | 1 фазын I ангийн  нарийвчлалтай  механик бүртгэгчтэй  электрон тоолуур | СЕ 101  230В, 5(60)А  3200 имп/кВтц | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан | | | 346 | | 10.111-294.11 |
| 58 | “ИЕК МОНГОЛ” ХХК | ОХУ “Энергомера”  компани | 1 фазын I ангийн олон  тарифт электрон  тоолуур | СЕ 102  230В, 5(60)А  3200 имп/кВтц | СХЗГ-ын даргын 2019.08.09-ний  өдрийн А/260 дугаар тушаал  10 жилээр сунгасан | | | 343 | | 10.114-291.11 |
| 59 | “УБ ЦТС” ТӨХК | БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн | хүчдэл, гүйдлийн трансформатор | LB6-35W2 (LABN6-35), LZZBJ9-40, LCWD1-35, LABN-35W, LZZB-35,  LZZBJ9-12, LZZBJ9-10A, AGU-40.5 | СХЗГ-ын даргын 2018.12.17-ны  өдрийн А/395 дугаар тушаал  5 жилээр | | | 423 | | 04.002-613 |
| 60 | Швед, БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн | IMB-40 |
| 61 | ОХУ-д үйлдвэрлэсэн | ТФЗМ-35, ТПЛ-10, ТВЛМ-10, ТОЛ-СЭЩ-10,  ТПЛМ-10, ТПОЛ-10,  ТВК-10, ТЛМ, ТПФМ-10 |
| **б/ Анхдагч болон ээлжит**баталгаажуулалтанд**хамруулах хэмжих хэрэгслүүд /цахилгаан/** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ауген ХХК | БНХАУ-ын Smart Metering Solution Co.ltd фазын | нэг фазын ухаалаг электрон цахилгаан тоолуур | Siemens  IM100(10A) | | 2017.10.10-2020.10.10 | 241 | | 04.001.03 -580 | |
| 2 | Ауген ХХК | БНХАУ-ын Smart Metering Solution Co.ltd Siemens | гурван фазын ухаалаг электрон тоолуур | IM300(10A), IM300(100A | | 2017.07.30-2020.07.30 | 201 | | 04.001.03-562 | |
| 3 | “АРИ Интернэшнл”  ХХК | БНХАУ-ын “Henan  Star Hi-Tech”  компани | цахилгааны 3 фазын  тарифт электрон  тоолуур | DTSD111 | | 2023.02.16-  2028.02.16  СХЗГ-ын даргын , 2023.02.16  А/28 тоот тушаал | 312 | | 04.001.03-25938 | |
| 4 | АРИ Интернэшнл  ХХК | БНХАУ-ын “Sinoway Technology” компани | Гүйдлийн  трансформаторын | ГТА  (50/5~2000/5), 0.66  (5~10) BA, 0.5S | | СХЗГ-ын даргын 2018 оны  А/395 дугаар тушаалаар 2018.12.17-2021.12.17 хүртэл хугацаагаар олгов | 417 | | 04.002.01-607 | |
| 5 | Дархан-Сэлэнгийн  цахилгаан түгээх  сүлжээ ХК | БНХАУ-ын “Shenzhen  Clou Electronics” компани | нэг фазын цахилгааны  электрон тоолуурын | CL710K1 | | 2021.05.10-  2026.05.10  СХЗГ-ын даргын , 2021.05.10  А/53 тоот тушаал | 389 | | 04.001.07-389 | |
| 6 | БНХАУ-ын  “Shenzhen           Clou  Electronics” компани | гурван фазын  цахилгааны электрон  тоолуур | CL730D21 | | СХЗГ-ын даргын  2018 оны 09 дүгээр  сарын 07-ны өдрийн  А/289 тушаалаар (10 жилээр) | 186 | | 04.001.03-606 | |
| 7 | БНХАУ “Shenznen  star cloy electronics” компани | 3 фазын электрон  цахилгаан тоолуур | CL730D18 | | 2015.12.07-  2018.12.07 , A/339 | - | | - | |
| 8 | Дархан-Сэлэнгийн  цахилгаан түгээх  сүлжээ ХК | БНХАУ “shenznen  star cloy electronics” | 3 фазын Цахилгааны электрон  тоолуур | CL730S11 | | 2019.03.11-  2029.03.11  СХЗГ-ын даргын , 2019.03.11  А/54 тоот тушаал | 131 | | 04.001.03-131 | |
| 9 | Динлуо ХХК,  МайМонСоорс ХХК | БНХАУ-ын “ ZHEJIANG  CHINT ELECTRIC “  компани | Гүйдлийн  трансформатор | ВН-0.66 /mes/ | | 2019.03.11-  2029.03.11  СХЗГ-ын даргын, 2019.03.11-ний  А/54 тоот тушаал | 112 | | 04.002.01-495 | |
| 10 | Динлуо ХХК | БНХАУ-ын  “ZHEJIANG  CHINT ELECTRICS ”  компани | 1 ба 3 фазын  Цахилгааны электрон  тоолуур | DDSF666 | | 2019.03.11-  2029.03.11  СХЗГ-ын даргын, 2019.03.11-ний  А/54 тоот тушаал . | 151 | | 04.001.03-151 | |
| 11 | Динлуо ХХК | БНХАУ-ын     “CHINT  ELECTRICS Co.,Ltd”  компанид үйлдвэрлэсэн | нэг фазын цахилгааны  тарифт электрон  тоолуур | CHS160 | | 2021.12.07-  2026.12.07  СХЗГ-ын даргын 2021.12.07-н  А/185 дугаар тушаал . | 419 | | 04.001.07-609 | |
| 12 | Динлуо ХХК | БНХАУ-ын “CHINT ELECTRIC” компани | нэг ба гурван фазын олон тарифт электрон цахилгаан тоолуур | DTZY666-Z, | | 2016.03.09-2019.03.09 | 151 | | 04.001.03-151 | |
| 13 | Дэлгэр дулаан хаан  ХХК | Казахстан улсын “SAIMAN” корпораци | гурван фазын электрон тоолуур | ДАЛА САР4, Э721 | | 2017.03.31-2020.03.31 | 209 | | 04.001.03-560 | |
| 14 | Дэлгэр дулаан хаан  ХХК | Казахстан улсын “SAIMAN “ корпораци | гурван фазын электрон тоолуур | ДАЛА САР4У , 721 | | 2017.03.31-2020.03.31 | 206 | | 04.001.03-561 | |
| 15 | Дэлгэр дулаан хаан  ХХК | Казахстан улсын “SAIMAN” корпораци | Нэг фазын электрон гурван фазын электрон тоолуур | Орман СО-Э711,  Отан САР3У | | 2017.07.30-2020.07.30 | 219 | | 04.001.03-570 | |
| 16 | Жи Эл Эйч ХХК | БНХАУ “Shenzhen  Haoningda  Electronics“ компани | 1 фазын олон тарифт  электрон тоолуур | DDSF(RF)22 | | 2021.03.14 хүртэл  хүчинтэй | 274 | | 10.114-220.08 | |
| 17 | Жи Эл Эйч ХХК | БНХАУ “Shenzhen  Haoningda  Electronics“ компани | 3 фазын 3 утастай  олон тарифт электрон  тоолуур | DТSD22 | | 2021.03.14 хүртэл  хүчинтэй | 275 | | 10.115-221.08 | |
| БНХАУ-ын “Shenzhen  Haoningda  Meters“ компани | 3  фазын  цахилгааны тарифт  электрон тоолуур | DSSD-22 | | 2022.06.17-  2025.06.17  СХЗГ-ын даргын  2022.06.17-ны  А/122 тоот тушаал . | 178 | | 04.001.03-106 | |
| 18 | Жи Эл Эйч ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen  Haoningda  Meters“ компани | 3 фазын  цахилгааны тарифт  электрон тоолуур | DTSD 22   (1.0), 3х230/400 | | 2022.06.17-  2025.06.17  СХЗГ-ын даргын  2022.06.17-ны  А/122 тоот тушаал | 276 | | 04.001.03-222 | |
| 19 | Жи Эл Эйч ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen  Haoningda  Meters“ компани | 3 фазын  цахилгааны тарифт  электрон тоолуур | DTSD 22  (0.5),3х57.7/100 | | 2022.06.17-  2025.06.17  СХЗГ-ын даргын  2022.06.17-ны  А/122 тоот тушаал | 277 | | 04.001.03-223 | |
| 20 | Жи Эл Эйч ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen Нaoningda Meters”  компани | Гурван фазын  цахилгаан механик  тоолуур | DTS-122,  DSS-122 | | 2019.06.20-  2029.06.20  СХЗГ-ын даргын  2019.03.11-ний  А/195 тоот тушаал . | 91 | | 04.001.05-011  04.001.05-012 | |
| 21 | Жи-Эл-Эйч ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen Нaoningda Meters”  компани | Нэг фазын цахилгаан  механик тоолуур | DDS-22 | | 2019.06.20-  2029.06.20  СХЗГ-ын даргын  2019.03.11-ний  А/195 тоот тушаал . | 90 | | 04.001.04-010 | |
| Нэг фазын цахилгааны  электрон тоолуур | DDSF-22 | | 04.001.06-010 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | “Жи-Эл-Эйч” ХХК | Hoaningda Electric  Meters Manufucturing | Гурван фазын олон  тарифтай электрон  тоолуур | DTSF122 | 2017.03.03 хүртэл  хүчинтэй | 136 | 10.115-60.03 |
| 23 | Hoaningda Electric  Meters Manufucturing | 3 фазын 3 тарифтай,  олон функцын  электрон тоолуур | DTSD22 | 2017.03.03 хүртэл  хүчинтэй | 137 | 10.115-61.03 |
| 24 | “Жи-Эл-Эйч” ХХК | БНХАУ, Жин Жу  “Санхуй”  трансформаторын  үйлдвэр | Гүйдлийн  тарнсмформатор | LMZ1-0,5 | 2017.03.03 хүртэл  хүчинтэй | 216 | 10.022-150.05 |
| 25 | “Зэт Ди Эн смарт энержи”  ХХК | БНЧУ-ын ‘ ZPA Smart energy’  a.s компани | нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | ZE114,  ZE314.Dx | 2023.03.23-  2028.03.23  СХЗГ-ын даргын,  2023.03.23-ны А/63 тоот тушаал | 243 | 04.001.03-581 |
| 26 | “Зэт Ди Эн смарт энержи”  ХХК | БНЧУ-ын ‘ ZPA Smart energy’  a.s компани | нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | ZE311.Dx | 2023.03.23-  2028.03.23  СХЗГ-ын даргын,  2023.03.23-ны А/63 тоот тушаал | 437 | 04.001.03-500 |
| 27 | “Зэт Ди Эн смарт энержи”  ХХК | БНЧУ-ын ‘ ZPA Smart energy’ a.s компани | нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | ZE111, ZE312,  AМ360 | 2018.06.14-2028.06.14 | 391 | 04.001.03 -599 |
| 28 | “ИЕК-Монгол” ХХК | ОХУ-ын “ИЕК” компанийн захиалгаарБНХАУ-ын “Zhejiang DixsenElectricalCo.,компанид үйлдвэрлэсэн | Гүйдлийн  трансформатор | “ТРП-816” загварын (1000/5 - 5000/5) A, (10-20) VА, 0,5  ангийн | СХЗГ-ын даргын 2018.12.17-ны А/395 дугаар тушаал.  2018.12.17-  2023.12.17 | 418 | 04.002.01-608 |
| 29 | “Илч хангай” ХХК | БНХАУ  “Вэн Жөү Да-Хү  Цахилгаан” | 10 кВ-ийн гүйдлийн  трансформатор | LZZBJ9-10 | 2012.05.25 хүртэл  хүчинтэй | 307 | 10.022-254.09 |
| 30 | “Илч хангай” ХХК | БНХАУ  “Вэн Жөү Да-Хү  Цахилгаан” | гүйдлийн  трансформатор | LXK-Ф120 | 2012.05.25 хүртэл  хүчинтэй | 308 | 10.022-255.09 |
| 31 | “ИЕК-Монгол”  ХХК | ОХУ –ын  “ИЭК” компаниас  нийлүүлдэг  БНХАУ-ын “Shejiang Dixsen Electrical” компани | Гүйдлийн  трансформатор | ТТИ | 2019.05.10-  2029.05.10  СХЗГ-ын даргын, 2019.05.10-ний  А/138 тоот тушаал | 192 | 04.002.01-453 |
| 32 | “М-Си –Эс Интернэшнл”  ХХК | ОХУ-ын Электро  Метроника компани | олон функцтэй  цахилгаан тоолуур | А2 Альфа плюс | 2028.06.15 хүртэл  хүчинтэй | 175 | 10.115-103.04 |
| 33 | “М-Си –Эс Интернэшнл”  ХХК | ОХУ-ын Элстер  Метроникс компани | Гурван фазын тоолуур | Альфа А1000,  А1200 | 2019.07.29 хүртэл  хүчинтэй | 176 | 10.115-104.04 |
| 34 | “М-Си –Эс Интернэшнл”  ХХК | ОХУ-ын Элстер  Метроника компани | Олон функци, олон  тарифтай гурван  фазын тоолуур | А1700 | 2011.04.12-ны  СХЗГ-ын даргын  А/107-р тушаал  2021.04.12 хүртэл | 177 | 10.115-105.04 |
| 35 | “Үлэмж тэлэхү” ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen  Star Instrument” Co.Ltd  компани | Нэг фазын цахилгааны  электрон тоолуур | DDSF36A | 2019.06.20-  2029.06.20  СХЗГ-ын даргын, 2019.06.20-ны  А/195 тоот тушаал  /2011 оны 10.10-ны  А/224 -өөр DDSF36  загваруудыг нэгтгэн  бүртгэхээр  шийдвэрлэсэн/ | 94 | 04.001.06-014 |
| 36 | “МСЭЛ” ХХК | ОХУ-ын Эльстер компанид үйлдвэрлэсэн | Нэг ба гурван фазын ухаалаг цахилгааны тоолуур | АS3500, AS300 | 2018.06.30-2023.06.30 | 410 | 04.001.03-592 |
| 37 | “МСЭЛ” ХХК | ОХУ-ын Эльстер компанид  үйлдвэрлэсэн | Нэг фазын электрон  тоолуур | AS100 (230 В, 5(60) А, 2500 имп/кВтц, 1.0 ангийн) | СХЗГ-ын даргын 2018 оны А/395 дугаар тушаалраа  2018.12.18-2023.12.18 | 424 | 04.001.03-617 |
| 38 | “Ультрасоник” ХХК | ХБНГУ-ын “EMH”  компани | нэг фазын цахилгааны  электрон тоолуур | DMZ | 2023.09.27-  2028.09.27  (СХЗГ-ын даргын  2023.09.27-ны өдрийн  А/221 тоот тушаал) | 286 | 04.001.03-418,  04.001.03-419 |
| 39 | гурван фазын цахилгааны  электрон тоолуур | ITZ |
| 40 | нэг фазын цахилгааны  электрон тоолуур | ED1000/2000 |
| 41 | гурван фазын цахилгааны  электрон тоолуур | ED3000 |
| 42 | “Ультрасоник” ХХК | ХБНГУ-ын  “EMH  metering” компани | гурван фазын  цахилгааны  электрон тоолуур | LZQJ-XC  (3\*57.7/100),  DMTZ-XC  (3\*240/415)  загварын | 2019.10.04- 2029.10.04  СХЗГ-ын даргын,  2019.10.04-ний А/311 тоот  тушаал / | 329 | 04.001.03-459 |
| 43 | “Үлэмж Тэлэхү” ХХК | БНХАУ-ын “Шенжень Стар  Инструмент” компани | нэг фазын ухаалаг  электрон тоолуур | DDS26D | 2018.09.15-2023.09.15 | 415 | 04.001.03-604 |
| 44 | “М-Си-Эс Интернэшнл”  ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen  Star Instrument” компани | Нэг фазын импульсийн  тоолуур | DDS26 | 2019.07.29 хүртэл  хүчинтэй | 134 | 10.114-58.03 |
| 45 | “Люксэл” ХХК | ОХУ-ын “Флавир”  үйлдвэр | гүйдлийн  трансформатор | ТТЭ30   маягийн | 2012.07.29 хүртэл  хүчинтэй | 313 | 10.022-260.09 |
| 46 | “Нойкрафт” ХХК | ОХУ “ФОУ ИК-1” компани | гүйдлийн  трансформатор | Т-0,66 | 2015.10.08- 2018.10.08 | 126 | 04.002.01-126-15 |
| 47 | “HPSN” ХХК | БНХАУ-ын “shejiang huayi electronics industry” компани  ii | Тарифт цахилгаан  тоолуур | DDSF3 | 2016.03.09-2021.03.09 | 365 | 04.001.03-365 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | “Фандекс Монголиа”  ХХК | БНХАУ ”HEAG”  / Huayji Apparatus  Group/ | 1 фазын цахилгаан механик  тоолуур | DDS3,  220B  10(40)A,15(60)A,  3200 имп/кВтц | 2019.06.20-  2029.06.20  СХЗГ-ын даргын 2019.06.20-ны  А/195 тоот тушаал | 338 | 04.001.04-454  04.001.05-454 |
| 49 | 3 фазын цахилгаан механик  тоолуур | DTS3,  3x220B/380B  30(100)A,  200 имп/кВтц  1.5(6)A,  3200 имп/кВтц |
| 50 | “Просис автоматик”  ХХК | БНХАУ-ын “Zhejiang  Yongtailong  Electronic” үйлдвэр | 1 фазын импульсийн,  цахилгааны электрон  тоолуур | DDS-1Y | СХЗГ-ын         даргын  2012.06.18-ны  өдрийн           А/164-р  тушаалын дагуу  2022.06.18      хүртэл  сунгасан. | 301 | 10.114-248.09 |
| 51 | “Магнит сервис” ХХК | ОХУ-ын  “Морозовын цахилгаан техникийн компани” | Цахилгааны электрон   тоолуур | Марс | 2019.03.11- 2029.03.11  СХЗГ-ын даргын,  2019.03.11-ний  А/54 тоот тушаал | 111 | 04.001.02-492 |
| 52 | “Магнит сервис” ХХК | Гүйдлийн  трансформатор | ТТН | 122 | 04.002.01-122 |
| 53 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ ” Wanlong  electron science-  techology” компани | 1 фазын I ангийн  нарийвчлалтай  механик бүртгэгчтэй  импульсийн электрон  тоолуур | DDS286  220 В, 5(60) А  1600 имп/кВтц | СХЗГ-ын даргын  2015 оны А/246 тушаалаар 2015.8.20-2020.8.24 | 363 | 04.002.-491-15 |
| 54 | 3 фазын I ангийн  нарийвчлалтай  механик бүртгэгчтэй  импульсийн электрон  тоолуур | DTS286  220/380 В,  20-100 А,  200 имп/кВтц |
| 55 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Beijing Banner Electric Manufacturing” компани | нэг фазын олон тарифт цахилгааны  тоолуур | DDSF88 | 2018.06.14-2023.06.14 | 402 | 04.001.03 -584 |
| 56 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Beijing Banner Electric Manufacturing” компани | нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | DDZY88,  DTZY88,  DSZ88 | 2020.10.20- 2025.10.20  СХЗГ-ын даргын,  2020.10.20-ны  А/235 тоот тушаал | 246 | 04.001-583 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Wuhan Radarking Electronics CORP” компанид үйлдвэрлэсэн | нэг ба гурван фазын  цахилгааны электрон  тоолуур | DDS155,  DTS 150 | 2019.11.21-  2025.11.21  СХЗГ-ын даргын,  2019.11.21-ний  А/350 тоот тушаал | 174 | 04.001.03-174 |
| 58 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын“Wuhan Radarking Electronics”компанид үйлдвэрлэсэн | нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | DDS155(FX),  DTSF 150 | СХЗГ-ын даргын  2018.12.17  А/395 тушаалаар 2018.12.17-2028.12.17 | 110 | 04.001.03-616 |
| 59 | “Мэйжүрмолл” ХХК | БНХАУ-ын “Тianjin Tailai Power Equipment Technical Co.,Ltd”, “Beijing Hyliton Power Technology Co.,Ltd” | гүйдлийн  трансформатор | ASG100/38,  LDZC-10 | 2018.04.10-2023.04.10 | 319 | 04.002.01 -608 |
| 60 | “Одкон эрчим”  ХХК | БНХАУ-ын “Wenzhou Maihing Electric Тechnology” компани | нэг фазын ухаалаг  электрон тоолуур | DDS121G,  DDS-121DY | 2017.03.31-2020.03.31 | 204,  203 | 04.001.03-559,558 |
| 61 | “Цахилгаан дамжуулах  үндэсний сүлжээ”  ТӨХК | Швейцари улсын  “Landis+Gyr” | 3 фазын 0,5S ангийн  олон тарифт электрон  тоолуур | ZFD405CR44  3х100 В  5000 имп/кВтц | Хэмжил зүйн  зөвлөлийн  2018.06.08–ны  өдрийн А/184 дугаар  тогтоолоор  2028.06.15 хүртэл | 375 | 10.117-233.13 |
| 62 | 3 фазын 0,2S ангийн  олон тарифт электрон  тоолуур | ZFQ202C.8r4af6  3х100В  20000 имп/кВтц | 376 | 10.115-234.13 |
| 63 | “Улаанбаатар  цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК | БНХАУ-ын  “Shenzhen star instrument” Co.Ltd компани | 1 фазын  цахилгааны  электрон тоолуур | DDSY23S | 2021.06.21-  2024.06.21  СХЗГ-ын даргын  2021.06.21-ний өдрийн  А/75 тоот тушаал | 36 | 04.001.06-443  04.001.07-444  04.001.08-446 |
| 64 | 3 фазын цахилгааны  электрон тоолуур | DTSY23S |
| 65 | 3 фазын цахилгааны  электрон тоолуур | DTSY23S-VT |
| 66 | “Хүрд”  ХХК | БНХАУ-ын  “Gettone Tech  Limited” буюу  хуучин нэрээр  “Hangzhou  Meteronic  Technology  Co.,Ltd” компанид  үйлдвэрлэсэн | идэвхитэй эрчим  хүчээр  нарийвчлалын анги  1.0, хамгаалалтын  зэрэглэл II) хэмжил  зүйн үзүүлэлт бүхий  цахилгаан эрчим  хүчний нэг фазын  электрон тоолуур | DDS8800 | 2014.8-2019.8 | 254 | 04.001.06-464.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | “Санчир Тех” ХХК | “Санчир Тех” ХХК | нэг фазын олон тарифт ухаалаг цахилгаан хүчний тоолуур | Greenmeter GM220 | 2017.12.27-2022.12.27 | 303 | 08.001 -596 |
| 68 | “Зэт Ди Эн Смарт Энержи” ХХК | БНЧУ-ын “ZPA Smart Energy a.s” компани | Нэг фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | АМ160D | 2023.03.23-  2028.03.23  СХЗГ-ын даргын,  2023.03.23-ны А/63 тоот тушаал | 142 | 04.001.03-142 |
| 69 | “Үлэмж Тэлэхү”ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen Star Instrument Co.Ltd | нэг фазын олон тарифт электрон цахилгаан тоолуур | DDS26A | 2016.03.09-2019.03.09 | 148 | 04.001.03-148 |
| 70 | “Үлэмж тэлэхү” ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen Star Instrument Co.Ltd | нэг фазын олон тарифт электрон цахилгаан тоолуур | DTSD-27 | 2016.12.20-2021.12.20 | 382 | 04.001.03-382 |
| 71 | “Үлэмж Тэлэхү” ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen Star Instrument” Co.Ltd компани | гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | DTSD27P | 2021.06.21-  2024.06.21  СХЗГ-ын даргын  2021.06.21-ний өдрийн  А/75 тоот тушаал | 187 | 04.001.07-549 |
| 72 | “Эрдэнэт- Булганы ЦТС” ТӨХК | БНХАУ-ын “Ningxia LLG instrument” компани | нэг ба гурван фазын олон тарифт электрон цахилгаан тоолуур | DTZY1122-Z, DDZY1122-Z | 2016.03.09-2019.03.09 | 149 | 04.001.03-149 |
| 73 | “Электрокомплект” ХХК | ОХУлсын “Свердловский завод трансформаторов тока” компани | гүйдлийн трансформатор | ТШП-0,66 | 2016.03.09-2019.03.09 | 150 | 04.002.01-150 |
| 74 | “Электрокомплект”  ХХК | ОХУ-ын  Свердловскийн  трансформаторын  үйлдвэр  үйлдвэрлэсэн | гүйдэл, хүчдлийн  трансформатор | ТОЛ-10,ТОЛК-  10, ТОЛ-35,  3НОЛПМ,  3НОЛ-35  загвар | 2015.1-2018.1 | 96 | 04.002.01.477.15 |
| 75 | “Электрокомплект”  ХХК | Беларусь улсын  “Цахилгаан  техникийн  үйлдвэр”-т  үйлдвэрлэсэн | гүйдлийн  трансформатор | Т-0,66 УЗ  төрлийн ТШП-  0,66 загвар | 2015.1-2020.1 | 336 | 04.002.01.484.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | “ДСЦТС” ХК | ХБНГУ-ын ”RITZ  Instrument  transformers Gmbh”  компани | гүйдлийн  трансформатор | GSWS12D | 2022.10.27- 2025.10.27  СХЗГ-ын даргын,  2022.10.27-ны А/185 тоот  тушаал | 52 | 04.002.01-447 |
| 77 | “Бат Илч” ХХК | БНХАУ-ын “Zhejiang Ghorit Electrical Equipment” Co.Ltd компани | гүйдлийн  трансформатор | LZZBJ9-10 | 2022.10.27- 2025.10.27  СХЗГ-ын даргын,  2022.10.27-ны А/185 тоот  тушаал | 491 | 04.002.01-728 |
| 78 | “Эйч-Эн-Ди Электроник энержи” компани | БНХАУ-ын “SHENZHEN HAONINGDA МETERS” компани | нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | DDZY-22, DTZY-22 | 2019.10.04- 2022.10.04  СХЗГ-ын даргын,  2019.10.04-ний А/311  тоот тушаал | 154 | 04.001.03-154 |
| 79 | “Эйч-Эн-Ди Электроник энержи” компани | БНХАУ-ын “ZHEJIANG RISESUN SCIENCE AND TECHNOLOGY” компани | нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | DDSF-217,  DDZY-217,  DTSF-217,  DTZ-217, DTZY-217 | 2023.02.03- 2028.02.03  СХЗГ-ын даргын,  2023.02.03-ны А/15  тоот тушаал | 155 | 04.001.03-155 |
| 80 | “Ари интернэшнл” ХХК | БНХАУ-ын “ SINOWAY  TECHNOLOGY” компани | гүйдлийн  трансформатор | ГТА(30~100) | 2023.04.05-2028.04.05  СХЗГ-ын даргын  2023.04.05-ны өдрийн  А/70 тоот тушаал | 452 | 04.002.01-666 |
| 81 | “Эйч-Эн-Ди Электроник энержи” компани | БНХАУ-ын “Shenzhen haoningda meters” компани | гурван фазын олон тарифт ухаалаг тоолуур,гүйдлийн трансформатор | DTSF-122,  LMZ 1-0.5S | 2017.10.10-2025.10.10 | 136/116 | 04.001.03,  04.002.01-584 |
| 82 | “Эндлесс Энержи” ХХК | БНХАУ-ын “Holley metering”  компани | нэг фазын цахилгааны электрон тоолуур | DDSY283R | 2019.10.04- 2027.10.04  СХЗГ-ын даргын  2019.10.04-ний А/311 тоот  тушаал | 166 | 04.001.03-166 |
| 83 | “Эндлесс Энержи” ХХК | БНХАУ-ын “Holley metering”  компани | гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | DTSD546 | 2023.07.03-  2028.07.03  СХЗГ-ын даргын 2023.07.03-ны  А/157 тоот тушаал | 315 | 04.001.02-600 |
| 84 | “Эндлесс Энержи” ХХК | БНХАУ-ын “Holley metering”  компани | нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | DDS28,  DTS541 | 2022.03.14-  2027.03.14  СХЗГ-ын даргын 2022.03.14-ний  А/48 тоот тушаал | 82 | 04.001.02-81,  04.001.02-82 |
| 85 | “Эндлесс Энержи” ХХК | БНХАУ-ын “Holley metering”  компани | нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | DDSD285,  DTSD545 | 2018.02.01-2026.02.01  СХЗГ-ын даргын 2018.02.01-ний А/37 тоот тушаал | 55/104 | 04.001.03 -602 |
| 86 | “Эндлесс Энержи” ХХК | БНХАУ-ын “Holley metering”  компани | гурван фазын  цахилгааны электрон  тоолуур | DTSD545S | 2020.02.19-  2030.02.19  СХЗГ-ын даргын 2020.02.19-ний  А/47 тоот тушаал | 188 | 04.001.03-550 |
| 87 | “Энлает” ХХК | БНХАУ-ын Wasion  group LLC компани | Нэг ба гурван  фазын цахилгааны  электрон тоолуур | DDS102,  DTZY341 | 2020.04.23-2030.04.23  СХЗГ-ын даргын  2020.04.23-ны  А/84 тоот тушаал | 133 | 04.001.06-133,  04.001.07-133 |
| 88 | “Энержи тех прогресс” ХХК | БНХАУ-ын Shenzhen Star Instruments компани | гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | DTS27 | 2018.02.01-2026.02.01 | 074 | 04.001.03 -606 |
| 89 | “Энержи тех  Прогресс” ХХК | Франц улсын  Schneider компани | Гүйдлийн  трансформатор | METSECT5 | 2015.08.20-  2018.08.20 | 118 | 04.002.01-496-15 |
| 90 | “Энержи тех  Прогресс” ХХК | ОХУ-ын ”Курский электроаппаратный завод” компани | Гүйдлийн  трансформатор | ТТК | 2019.03.11-  2029.03.11  СХЗГ-ын даргын 2019.03.11  А/54 тоот тушаал | 121 | 04.002.01.121 |
| 91 | “Энержи стар” ХХК | БНХАУ, Henan Star  Hi-tech Co., Ltd | Гурван фазын,  урьдчилсан төлбөрийн  электрон тоолуур | DTSY111 | CХЗГ-ын даргын  2009.12.31-ний  өдрийн 335 дугаар  тушаалаар  2019.12.31 хүртэл | 220 | 10.115-154.05 |
| 92 | “Энержи стар” ХХК | БНХАУ, Henan Star  Hi-tech Co., Ltd | Нэг фазын  урьдчилсан төлбөрийн  электрон тоолуур | DDSY111 | 2019.12.31 хүртэл | 221 | 10.114-155.05 |
| 93 | “Энержи стар” ХХК  (“Ари интернешнл” ХХК) | БНХАУ, Henan Star  Hi-tech Co., Ltd | Гурван фазын, 3  утастай электрон  тоолуур | DSSD111  (3x5A, 100V, 0.2) | 2011.04.12 №А/107-  оор 2021.04.12  хүртэл сунгасан | 217 | 10.115-151.05 |
| 94 | “Эрчим сүлжээ” ХХК | ОХУ-ын Элстер  Метроника, АВВ  ВЭИ компани | 3 фазын электрон  тоолуур | Евро Альфа | 2028.06.15 хүртэл  хүчинтэй | 87 | 10.115-007.08 |
| 95 | “Эрчим сүлжээ” ХХК | БНХАУ, Shenzhen  Star Instruments | 3 фазын механик  бүртгэгчтэй электрон  тоолуур | DTS27A | А/107- оор  2021.04.12 хүртэл  хүчинтэй. | 262 | 10.112-203.07 |
| 96 | “Үлэмж Тэлэхү” ХХК | ОХУ-ын “Эльстер  Метроника” компани | 3 фазын цахилгааны электрон  тоолуур | ,  А1140, А1800 | 2019.06.20-2029.06.20  СХЗГ-ын даргын,  2019.06.20-ны  А/195 тоот тушаал | 280 | 04.001.08-455  04.001.08-456 |
| ~~97~~ | ~~“Эрчим Сүлжээ” ХХК~~ | ~~БНХАУ-ын “Shenzen~~  ~~Star” компани~~ | ~~3 фазын олон тарифт~~  ~~электрон тоолуур~~ | ~~DTSD27~~ | ~~СХЗГ-ын даргын~~  ~~2013.02.21-ний~~  ~~өдрийн А/51 дүгээр~~  ~~тушаалаар~~  ~~2016.02.21 хүртэл~~ | ~~382~~ | ~~10.115-391.13~~ |
| 98 | Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн парк  ОНӨААТҮГ | OХУ-ын “Радио и Микроэлектроника” компани | нэг фазын ухаалаг электрон тоолуур | РиМ 129 (01-04**)** | 2018.04.10-2023.04.10 | 317 | 04.001.03 -607 |
| 99 | Эрдэнэт шинжлэх ухаан, технологийн парк ОНӨААТҮГ | ОХУ-ын Радио и Микроэлектроника компани | гурван фазын ухаалаг тоолуур | РиМ 489 (13-17),  РиМ 489 (18-19) | 2018.06.30-2023.06.30 | 405 | 04.001.03 -587 |
| 100 | “Эрчим инженеринг”  ХХК | БНХАУ-ын  “Zhejiang Daxu  Electric” компани | гүйдлийн  трансформатор | SDH-0.66  загвар | 2015.2.18-2018.2.05  (2015.02.11, А/27) | 099 | 04.002.01-478.15 |
| 101 | “Энлает” ХХК | БНХАУ-ын “Wasion Group LLC” компани | нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | aMeter100,  aMeter300 , өндрийн | 2018.06.30-2023.06.30  СХЗГ-ын даргын 2020.01.14-ний A/08 тоот тушаал | 409 | 04.001.03-591 |
| 102 | “Сүх хуучид” ХХК | БНХАУ-ын “Ningbo sanxing smart electric” Co.Ltd компани | нэг фазын цахилгааны электрон тоолуур | P12S01 | 2019.06.20-  2024.06.20  СХЗГ-ын даргын  2019.06.20-ны  А/195 тоот тушаал. | 434 | 04.001.07-632 |
| 103 | гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | P34S02,  P34S02CT | 04.001.07-633  04.001.07-634 |
| 104 | “УБЦТС” ТӨХК | БНХАУ-ын “Zhejiang Chint Instrument & meter” Co.Ltd компани | нэг фазын цахилгааны электрон тоолуур | DDSI666 | 2023.02.16-  2028.02.16  СХЗГ-ын даргын  2023.02.16-ны  А/28 тоот тушаал | 438 | 04.001.02-639 |
| 105 | “Динлоу” ХХК | БНХАУ-ын “Zhejiang Chint Instrument & meter” Co.Ltd компани | гурван фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | CHS330 | 2022.10.14-  2027.10.14  СХЗГ-ын даргын  2022.10.14-ний  А/176 тоот тушаал | 439 | 04.001.03-640 |
| 106 | “Стандарт тоолуурын хэмжүүр” | БНХАУ-ын “Zhejiang Yiguang Elеctric Technology” Co.Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | DDS3333, DTS854 | 2020.01.10-  2023.01.10  СХЗГ-ын даргын 2020.01.10-ны  А/08 тоот тушаал | 448 | 04.001.06-649  04.001.07-650 |
| 107 | “Икон” ХХК | Польш Улсын “Apator Powogaz SA” фирм | Нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | EMU1, EMU3 | 2020.01.10-  2023.01.10  СХЗГ-ын даргын 2020.01.10-ны  А/08 тоот тушаал | 450 | 04.001.06-652  04.001.07-653 |
| 108 | “Сүх хуучид” ХХК | БНХАУ-ын “Ningbo sanxing smart electric” Co.Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | M12U02, M34U03 | 2020.01.10-  2023.01.10  СХЗГ-ын даргын 2020.01.10-ны  А/08 тоот тушаал | 451 | 04.001.06-654  04.001.07-655 |
| 109 | “Фандекс Монголиа” ХХК | БНХАУ-ын “Zhejang Gomelong Meter” Co.Ltd компани | Hэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | DDS5558-H, DDS5558  DTS5558 | 2023.04.14-  2028.04.14  СХЗГ-ын даргын, 2023.04.14-ний  А/80 тоот тушаал | 456 | 04.001.02-670,  04.001.02-671 |
| 110 | “ИЭК Монгол” ХХК | ОХУ-ын “ИЭК ХОЛДИНГ” ООО компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | STAR128/1C7-5(80)Э RS-485, STAR328/0.5C8-1(10)RS-485 | 2020.04.23-  2025.04.23  СХЗГ-ын даргын, 2020.04.23-ны  А/84 тоот тушаал | 459 | 04.001.06-6748  04.001.08-675 |
| 111 | “Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen Clou electronics” Co.Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | CL710К22, CL730D22H, CL730D22L, CL730S22 | 2024.03.11-  2029.03.11  СХЗГ-ын даргын, 2024.03.11-ний  А/44 тоот тушаал | 466 | 04.001.03-683,  04.001.03-684,  04.001.03-685,  04.001.03-686 |
| 112 | “ИКОН” ХХК | БНПУ-ын "APATOR S.A" компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | NORAX1,  NORAX3 | 2020.12.31-  2023.12.31  СХЗГ-ын даргын, 2020.12.31-ний  А/273 тоот тушаал | 467 | 04.001.06-687,  04.001.07-688 |
| 113 | “Титан Грид” ХХК | Литва улсын “Еlgama-elektronika”  компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | GAMA100G1B.153, GAMA300 (G3B.147,G3B.144, G3B.547) | 2021.06.21-2024.06.21  СХЗГ-ын даргын  2021.06.21-ний А/75 тоот тушаал | 477 | 04.001.06-706,  04.001.07-707 |
| 114 | “Дижитал повер” ХХК | ОХУ-ын “Электрорешения” ООО компанийн салбар болох БНХАУ-ын “МикроСтар Электрик” компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | C2000, P2000-D, P2000-T | 2021.06.21-2024.06.21  СХЗГ-ын даргын  2021.06.21-ний А/75 тоот тушаал | 478 | 04.001.06-708  04.001.07-709  04.001.08-710 |
| 115 | “Бат-Илч” ХХК | ОХУ-ын “Электрорешения” ООО компани БНХАУ дахь салбар үйлдвэр | Гүйдлийн  трансформатор | ТТЕ-А, ТТЕ30-125 Proxima | 2021.06.21-2024.06.21  СХЗГ-ын даргын  2021.06.21-ний А/75 тоот тушаал | 479 | 04.002.01-711,  04.002.01-712 |
| 116 | “Ухаалаг сүлжээ” ХХК | ОХУ-ын “Радио и Микроэлектроника” АО компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | РиМ189.26,  РиМ489.26,  РиМ489.30 | 2021.11.18-2024.11.18  СХЗГ-ын даргын  2021.11.18-ны А/164 тоот тушаал | 486 | 04.002.07-719,  04.002.08-720,  04.002.08-721 |
| 117 | “Зэт Ди Эн Смарт Энержи“ ХХК | БНЧУ-ын “ZPA Smart Energy a.s“ компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны электрон тоолуур | АМ165.D,  АМ365.D | 2022.03.02-2025.03.02  СХЗГ-ын даргын  2022.03.02-ны  А/39 тоот тушаал | 18 | 04.001.02-96,  04.001.02-97 |
| 118 | “Ди Эс Эн Эс“ ХХК | БНХАУ-ын “BUYI TECHNOLOGY” Co.Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт  электрон тоолуур | BY100,  BY300 | 2022.05.17-2025.05.17  СХЗГ-ын даргын  2022.05.17-ны  А/94 тоот тушаал | 490 | 04.001.03-726, 04.001.03-727 |
| 119 | “Эрдэнэт есөн зуун ерэн  ес групп“ ХХК | БНХАУ-ын  “Shenwei electric” Co.Ltd компани | Нэг фазын цахилгааны  электрон тоолуур | DDSY791 | 2022.07.19-2025.07.19  СХЗГ-ын даргын  2022.07.19-ний  А/135 тоот тушаал | 05 | 04.001.02-005 |
| 120 | “Повертүүл“ ХХК | БНХАУ-ын  “Inhemeter” Co.Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт  электрон тоолуур | i210,  i310, iT30 | 2022.07.19-2025.07.19  СХЗГ-ын даргын  2022.07.19-ний  А/135 тоот тушаал | 06 | 04.001.03-006, 04.001.03-007,  04.001.03-008 |
| 121 | “Стандарт тоолуурын хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Zhejiang Tepsung Electric Meter” Co.Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны  электрон тоолуур | DDS986,  DTS986 | 2023.02.16-  2026.02.16  СХЗГ-ын даргын  2023.02.16-ны А/29 тоот тушаал | 493 | 04.001.02-731, 04.001.02-732 |
| 122 | “Эндлесс энержи” ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen Donsun Technology” Co.,Ltd компани | Нэг фазын цахилгааны тарифт  электрон тоолуур | DS1100 | 2023.02.16-  2026.02.16  СХЗГ-ын даргын  2023.02.16-ны А/29 тоот тушаал | 494 | 04.001.03-733 |
| 123 | “Динлоу” ХХК | БНХАУ-ын “Longi Meter” Co.,Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт  электрон тоолуур | LGG100,  LGG320 | 2023.05.01-  2025.05.01  СХЗГ-ын даргын  2023.05.01-ний А/100 тоот тушаал | 445 | 04.001.03-646 |
| 124 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын "Shenzhen Oasis Technology Service" Co.Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт  электрон тоолуур | ЕМ135,  EM734 | 2023.08.14-  2024.08.14  СХЗГ-ын даргын  2023.08.14-ний А/185 тоот тушаал | 508 | 04.001.03-777,  04.001.03-778 |
| 125 | “Динлоу” ХХК | БНХАУ-ын “Longi Meter” Co.,Ltd компани | Гурван фазын цахилгааны тарифт  электрон тоолуур | LGG360K | 2023.10.04-  2026.10.04  СХЗГ-ын даргын  2023.10.04-ний А/227 тоот тушаал | 509 | 04.001.03-779 |
| 126 | “Зэт Ди Эн Смарт Энержи“ ХХК | БНХАУ-ын “"Hangzhou Sunrise Technology"” Co.,Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | ST12,  ST34 | 2023.10.04-  2026.10.04  СХЗГ-ын даргын  2023.10.04-ний А/227 тоот тушаал | 510 | 04.001.03-780,  04.001.03-781 |
| 127 | “Мегафорс” ХХК | БНХАУ-ын “Wankang Electric Technology” Co.Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | DDZY1532,  DTZY1532 | 2023.11.06-  2026.11.06  СХЗГ-ын даргын  2023.11.06-ны А/263 тоот тушаал | 515 | 04.001.03-786,  04.001.03-787 |
| 128 | “Мон Чент Энергия” ХХК | БНХАУ-ын “Zhejiang Chint Instrument & Meter” Co.Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | CHS120,  CHS320 | 2024.01.04-  2027.01.04  СХЗГ-ын даргын  2024.01.04-ний А/05 тоот  тушаал | 517 | 04.001.03-789,  04.001.03-790 |
| 129 | “ШИГИ” ХХК | ОХУ-ын ООО "Милур ИС" компани | Гурван фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | Милур 307S | 2024.01.04-  2027.01.04  СХЗГ-ын даргын  2024.01.04-ний А/05 тоот  тушаал | 518 | 04.001.03-791 |
| 130 | “ШИГИ” ХХК | ОХУ-ын ООО "Милур ИС" компани | нэг фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | Милур 107S | 2024.03.06-  2027.03.06  СХЗГ-ын даргын  2024.03.06-ны А/38 тоот  тушаал | 520 | 04.001.03-793 |
| 131 | Бест статик метр ХХК | БНХАУ-ын XJ Metering Co.,Ltd компани | Нэг ба гурван фазын цахилгааны тарифт электрон тоолуур | DDZY566-M, DTZY566-M | 2024.04.23-  2027.04.23  СХЗГ-ын даргын  2024.04.23-ны А/91 тоот  тушаал | 527 | 04.001.03-802,  04.001.03-803 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хэмжих хэрэгслийг**  **загварын туршилтад**  **оруулсан байгууллага** | **Үйлдвэрлэгч улс,**  **үйлдвэр, компани** | **Хэмжих хэрэгслийн** | | **Улсын бүртгэлд авсан** | | |
| **Он, сар, одөр**  **хүчинтэй хугацаа** | **Гэрчил**  **гээний**  **дугаар** | **Бүртгэлий**  **н дугаар** |
| **нэр** | **маяг, загвар** |
| **а/ Анхдагч баталгаажуулалт хийхгүй зөвхөн ээлжит**  **баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
| 1 | “Поларис” ХХК | БНХАУ  Famous  Co. Ltd | Техникийн электрон  жин | ACS- 6A, ACS-  15A | CХЗГ-ын даргын 2009.12.31-ний  өдрийн 335 дугаар тушаалаар  2019.12.31 хүртэл сунгасан. | 49 | 02.035-001.01 |
| 2 | “Өгөөж шим”  ХХК | Хятад, Шанхай scin  Co., Ltd | Худалдааны  электрон жин | TCS-150AC | 2019.12.31 хүртэл | 214 | 02.045-025.02 |
| **б/ Анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
| 1 | “Жин хэмжүүр” ХХК | БНСУ,  CAS  Корпораци | Худалдааны  электрон жин | AD-15, AD-30, AP-1  DL-100 | Гэрчилгээг СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн А/19 дүгээр  тушаалаар хугацаагүй сунгасан. | 12 | 02.002-98 |
| 2 | “Гоёл хийц” ХК | Япон  Tanita  Корпораци | Техникийн электрон  жин | Model 1479.  /Tanita/ | Хугацаагүй сунгасан. | 21 | 02.003-98 |
| 3 | “Жин хэмжүүр” ХХК | ОХУ Тюмень | Худалдааны  ширээний тольт жин | РН-10Ц13У | Хугацаагүй сунгасан. | 24 | 02.004-99 |
| 4 | “Туяа” ХХК | ОХУ | Барааны туухайт  жин | РП-250 | Хугацаагүй сунгасан. | 25 | 02.005-99 |
| 5 | “РАДО” ХХК | Япон | Электрон жин | DS-671 | Гэрчилгээг СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн А/19 дүгээр  тушаалаар хугацаагүй сунгасан. | 33 | 02.044-001.00 |
| 6 | “Скай трейдинг” ХХК | БНСУ  CAS  Корпораци | Электрон жин | CAS LP-15 (R) | Хугацаагүй сунгасан.  2013.01.15 өдрийн А/02 тоот  ХЗЗ-ийн тогтоол | 67 | 02.044-019.01 |
| 7 | “Мах импекс” ХХК | Солонгос | Барааны электрон  жин | РС 100 | Хугацаагүй сунгасан. | 71 | 02.045-023.01 |
| 8 | “Амонда” ХХК | ОХУ Штрих  АС, М | Барааны электрон  жин | Штрих М, АС | CХЗГ-ын даргын 2009.12.31-ний  өдрийн 335 дугаар тушаалын  дагуу загварын гэрчилгээ  2019.12.31 хүртэл хүчинтэй. | 86 | 02.044-002.02 |
| 9 | “Поларис” ХХК | Хятад Теrаока Seiko  Co., Ltd | Худалдааны  электрон жин | DS – 788 | CХЗГ-ын даргын  2013 оны  01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  А/19 дүгээр тушаалаар  хугацаагүй сунгасан. | 100 | 02.044-020.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  | Худалдааны  электрон жин | DS –160 | Хугацаагүй сунгасан. | 101 | 02.045-021.02 |
| 11 | “СБ- Ойл” ХХК | ОХУ, Москва,  Электроникийн  үйлдвэр | Автомашины  электрон жин | ВЭА – 100 | CХЗГ-ын даргын 2009.12.31-ний  өдрийн 335 дугаар тушаалын  дагуу загварын гэрчилгээг  2019.12.31 хүртэл сунгасан. | 119 | 02.045-040.02 |
| 12 | “Электрон трейдинг”  ХХК | ОХУ,  Масса-К | Худалдааны  электрон жин | ВЕ-15ТЕ2 | 2019.12.31 хүртэл сунгасан. | 138 | 02.044-62-03 |
| 13 | “Бэрэн констракшн ба  автомэшн” ХХК | АНУ,  Flex weigh-100 | Автомашины  электрон жин | VLC-120 | Гэрчилгээг СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн А/19 дүгээр  тушаалаар хугацаагүй сунгасан. | 140 | 02.044-64-03 |
| 14 | “HKB International  holding” ХХК | БНХАУ-д  үйлдвэрлэсэн | Автомшины  электрон жин | SCS-100 | Гэрчилгээг СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн А/19 дүгээр  тушаалаар хугацаагүй сунгасан. | 199 | 02.013-129-05 |
| 15 | “Чин-Хуа МАК Нарийн  сухайт” ХХК | БНХАУ-ын Бээжин  хотын Хэмжилзүй  хөнгөн механизмын  тоног төхөөрөмж  үйлдвэрлэх Гаддэн  компани | Автомашины  электрон жин | ZCS-50 | Гэрчилгээг СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн А/19 дүгээр  тушаалаар хугацаагүй сунгасан. | 200 | 02.013-130-05 |
| 16 | “Таван толгой” ХК | БНХАУ-ын Бугат хотын  Бао Жи Жинг ХХК | Автомшины  электрон жин | SCS-150 | Гэрчилгээг СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн А/19 дүгээр  тушаалаар хугацаагүй сунгасан. | 223 | 02.013-157.05 |
| 17 | “Цайрт минерал” ХХК | БНХАУ-ын Сюжоу  хотын Электрон  жингийн үйлдвэр | Автомашины  электрон жин | SCS-50С-1 | Гэрчилгээг СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн А/19 дүгээр  тушаалаар хугацаагүй сунгасан. | 228 | 02.013-163.06 |
| 18 | “Хэмжих хэрэгсэл” ХХК | Япон улсын KUBOTA  фирм | Автомашины  электрон жин  (ачааллын  элемент) | BM-LS | Гэрчилгээг СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн А/19 дүгээр  тушаалаар хугацаагүй сунгасан. | 233 | 02.044-168.06 |
| 19 | DNC компаний Монгол  дахь төлөөлөгчийн  газар | Япон Улс Yamato Scale | автомашины жин,  40 т | TS-MLC43B | Гэрчилгээг СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн А/19 дүгээр  тушаалаар хугацаагүй сунгасан. | 296 | 02.013-243.08 |
| 20 | “Флюорит” ХХК | БНХАУ-ын “Цэнхэр  сум-жингийн технологи  (Blue Arrow Weighing  Technology Co.,Ltd)”  компани | 5 т хүртэл хэмжих  хязгаартай  цахилгаан жин | OCS-SZ | 2012.07.29 хүртэл | 309 | 02.017-256.09 |
| 21 | “Электромон Трейдинг” | БНХАУ-ын “Xiaman  Pinnacle Electrical” ХХК | худалдааны  электрон жин | LS-2615E | 2009.07.29 3 жил Хэмжил зүйн  зөвлөлийн 2013 оны 01 дүгээр | 310 | 02.044-257.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХХК |  |  |  | сарын 15-ны өдрийн А/02 дугаар  тогтоол. |  |  |
| 22 | “LWL” ХХК | БНХАУ-ын Тан Шан  хотын “Жүн Тэн” ХХК | автомашины жин | QS-40t  датчиктай XK3190-  A9 | 2012.12.17 хүртэл | 318 | 02.013-265.09 |
| 23 | “Мон порт” ХХК | БНХАУ  Бугат хот  “Жин фен” компани | Автомашины жин | SCS-150 | 2015.07.05  хүртэл | 321 | 02.013-270.10 |
| 24 | “Дашваанжил” ХХК | БНХАУ-ын “Zibo  Boshan Luyuan  Gas Fired” компани | электрон жин | GCS-120 | Хугацаагүй сунгасан.  СХЗГ-ын даргын 2022.07.25 өдрийн  А/141 тоот тушаал | 327 | 02.001.02-567 |
| 25 | “Хэмжих хэрэсэл” ХХК | БНХАУ -ын  “AVIC Shanhai Yaohua  Weighing System”  Co.,Ltd компани | Электрон жингийн  заагч | XK3190-A9, XK3190-DS10 | 2020.02.19-  2025.02.19  СХЗГ-ын даргын,  2020.02.19 өдрийн А/47 тоот тушаал | 355 | 02.002.02-424  02.002.02-305 |
| 26 | “Оюу Толгой” ХХК | БНХАУ-ын „‟Mettler  Toledo (Changzhou)  Measurement Technology Ltd”  компани | Автомашины  электрон жин | SCS-100 MH,  /IND310 заагч  толгойтой/ | 2020.02.19-  2030.02.19  СХЗГ-ын даргын, 2019.02.19-ний  А/47 тоот тушаал | 377 | 02.002.02-235 |
| 27 | “Мэйжүрмэнт”ХХК | БНХАУ-ын "Avic Shanghai Yaohua Weighting System"  компани | Автомашины  электрон жингийн  заагч | XK3190-D10 | 2020.06.25-  2025.06.25  СХЗГ-ын даргын,  2020.06.25 өдрийн А/157 тоот тушаал | 356 | 02.002.04-305 |
| 28 | “Улаанбаатар Гурил”  ХХК | Турк улсын “Tunaylar”  фирм | Автомашины  электрон жин  / RC-30t3C маягийн  ачааллын элемент  бүхий/ | LL3-WT маягийн | Хэмжил зүйн зөвлөлийн 2013 оны  01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  А/02 дугаар тогтоолоор  2018.01.15 хүртэл | 378 | 02.013-236.13 |
| 29 | “Шримекс” ХХК | БНХАУ-ын “Zhejiang  South-Ocean sensor  manufacturing” Co Ltd  компани | ачааллын элемент | GF-11 маягийн | Хэмжил зүйн зөвлөлийн 2013 оны  01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  А/02 дугаар тогтоолоор  2016.01.15 хүртэл | 379 | 02.008-237.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | Австрали улсын  “Trakblaze” компани | бага хурдны вагон  жин | “LTS 4” маяг | 2016.01.15 хүртэл | 380 | 02.008-238.13 |
| 31 | УБ хот “Гацуурт” ХХК | БНСУ-ын “CAS Corporation” Co.L td компани | автомашины  электрон жин | NT-600,  (CAS NT-600  загварын заагчтай) | 2020.04.23-  2025.04.23  СХЗГ-ын даргын, 2020.04.23-ний  А/84 тоот тушаал | 385 | 02.002.02-395 |
| 32 | Америкийн Нэгдсэн  Улсын “Kanawha Scales  & Systems” ХХК | АНУ-ын “Kanawha  Scales & Systems” ХХК | Бункерийн жин  (Artech Model  80210-125K  загварын ачааллын  элемент, Mettler  Toledo Model  IND560 загварын  заагч толгой бүхий) | ®  “Batch Master    BWC  9000 маяг | Хэмжил зүйн зөвлөлийн 2013 оны  4-р сарын 09-ний өдрийн  9-р тогтоолоор 2018.04.09  хүртэл | 386 | 02.020-396.13 |
| 33 | “Номин тав трэйд” ХХК | БНХАУ-ын “Shanghai Yousheng Weghing Apparatus” компанид үйлдвэрлэсэн | Худалдааны  электрон жин | “TM-6A/15/30”загварын зураасан код бүхий хэвлэгчтэй | СХЗГ-ын даргын 2018 оны  А/395 тушаалаар  2018.12.17-2028.12.17 | 396 | 02.001.04-614 |
| 34 | “АПУ” ХК | Итали улсын “N.B.C  electronica” компани | Худалдааны  электрон жин | SD-01  (CМ маягийн хүч  хувиргагч, SD маягийн заагчтай) | 2022.01.13-2027.01.13  СХЗГ-ын даргын 2022.01.13-ны  Өдрийн А/04 тоот тушаал | 398 | 02.001.02-397 |
| Итали улсын  “Societa Cooperativa  Bilanciai” фирм | D410  (РМА-01 маягийн хүч  дамжуулагч, QE223  маягийн удирдлагын  хэсэгтэй) | 02.001.02-398 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | СХЗГ | - | Барааны тавцант  жин | РП-20, РП-100-3000 | СХЗГ-ын даргын 2013.01.15-ны  өдрийн А/19 тушаалаар  загварыг хугацаагүй сунгасан. | - | - |
| 36 | Авто машины жин  /механик/ | РС-30Ц 13У | Мөн адил | - | - |
| 37 | “Хэмжих Хэрэгсэл” ХХК | БНХАУ-ын “XiamenUnited Trade Electronic”  Co.Ltd компани | Худалдааны  электрон жин | UPA-A/B,C,H,I,J | 2022.03.29-ний өдрөөс  хугацаагүй сунгав.  СХЗГ-ын даргын  2022.03.29-ний  өдрийн А/57 тоот тушаал | 399 | 02.001.02-412 |
| БНХАУ-ын ”Kehuijie  Electronic Scale (Shenzhen)” компани | Үнэт металл, үнэт эдлэлийн жин | CS-V | 02.007-413 |
| БНХАУ-ын “Keli Electric  Manufacturing (Ning Bo)”  Co., Ltd компани | электрон жингийн  заагч | XK3118T1 | 2022.03.29-2027.03.29  СХЗГ-ын даргын  2022.03.29-ний  өдрийн А/57 тоот тушаал | 402 | 02.001.01-414 |
| БНХАУ-ын “Shanghai  Yaohua Weighing  System” Co., Ltd  компани | электрон жингийн  заагч | XK3190-A12ss | 02.003.03-415 |
| 38 | “Жин хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Zhejiang  Conqueror Weighing  Apparatus” компани | Худалдааны  электрон жин | ACS-30 (3,6,15) | 2021.12.24-хугацаагүй  СХЗГ-ын даргын  2021.12.24-ний  өдрийн А/208 тоот тушаал | 400 | 02.001.02-416,  02.001.02-417 |
| TCS-60(100,150,300) |
| ХБНГУ болон  БНХАУ-ын хамтарсан  “G&G Measurement  Plant Manufacture”  компани | Худалдааны  электрон жин | TC300KA (60,100,150,300) | 02.001.02-256,    02.001.02-257 |
| Үнэт эдлэлийн  электрон жин | РТ500(100,200) |
| 39 | “Элит хангамж” ХХК | БНХАУ-ын “Kaifeng  group” компани | Барааны үнэ  тооцооллогч ба  хэвлэгч бүхий  худалдааны  электрон жин | ACS-хх | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013.12.11-ний өдрийн А/24  дүгээр тогтоол, 3 жилээр | 45 | 02.001.04-430.13 |
| БНХАУ-ын “DECK  electronic” компани | Зураасан код бүхий  шошго хэвлэгчтэй  худалдааны  электрон жин | ТМ-30А |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | “Мах Маркет”  ХХК | БНХАУ-ын “Hebei  Shida Group”-ийн  “Baoding Shida  Weighing System  Co.,Ltd” компани | Shanghai Yaohua  Weighing System  Co.,Ltd компанийн  үйлдвэрлэсэн  +XK3190D2  загварын заагч  толгой, SOBI-A  загварын ачааллын  элемент бүхий  худалдааны  электрон жин | CW-1 | СХЗГ-ын даргын 2014.02.11-ний  өдрийн А/29 дүгээр тушаал, 3  жилээр | 14 | 02.001.04  -432.14 |
| 41 | “Хэмжих хэрэгсэл”  ХХК | Хөх хотын “Jinxin  Weighing Scale  Equipment Factory”  компанид  үйлдвэрлэсэн SCS-150  загварын | БНХАУ-ын “Keli Electric Manufacturing”  компанид үйлдвэрлэсэн QSB-40 загварын  хүч хувиргагч, БНХАУ-ын “Keli Sensing  Technology” компанид үйлдвэрлэсэн  D2008 загварын заагч бүхий автомашины  электрон жин | | СХЗГ-ын даргын 2018.04.10-ний  өдрийн А/113 дүгээр  тушаал, 10 жилээр сунгав | 15 | 02.002.02-612 |
| 42 | “Индустриал газ депо  Монголиа” ХХК | БНХАУ-ын “Shanghai  Qianfeng Electronic  Instrument Co.,Ltd”  компани | Тусгай зориулалтын  худалдааны  электрон жин | TCS (60÷500) | СХЗГ-ын даргын 2014.02.11-ний  өдрийн А/29 дүгээр тушаал  3 жил | 16 | 02.001.04  -434.14 |
| 43 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНСУ-ын “CAS  Corporation” компани | Худалдааны  электрон жин | BW-1N, PB | 2021.05.10- 2024.05.10  СХЗГ-ын даргын,  2021.05.10-ны А/52 тоот  тушаал | 35 | 02.001.04-441  02.001.04-442 |
| 44 | “Би Би Эф” ХХК | БНХАУ-ын “Ningbo  Benui Electric” компани | Хүнд даацын  автомашин, вагоны  статик болон  динамик  жинлэлтийн электрон жингийн  хүч хувиргагч | BTY | 2022.10.11- 2027.10.11  СХЗГ-ын даргын,  2022.10.11-ний А/172 тоот  тушаал | 53 | 02.002.01-569 |
| Хүнд даацын  автомашин, вагоны  статик болон  динамик  жинлэлтийн  электрон жингийн  заагч | QDI-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | “Эко Могул” ХХК | БНСУ-ын “CAS  Corporation” компани | Барааны электрон  жин | NT-301A загварын  заагчтай ISS01-  T001 | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2014.05.08-ны хурлаар  хэлэлцэж дэмжсэн. /3 жилээр/ |  |  |
| БНСУ-ын “A and D  SCALES” компани | Худалдааны  электрон жин | КВ-20К | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2014.05.08-ны хурлаар  хэлэлцэж дэмжсэн. /3 жилээр/ |  |
| 46 | “Сонгинохангай” ХХК | БНХАУ-ын “Suzhou  Sike Machinery  Equipment Co.,Ltd”  компани | Зураасан код  хэвлэгч бүхий  электрон жин | 20 кг хамгийн их  жинлэх хязгаартай,  DIJI SM90 | СХЗГ-ын даргын 2014 оны 07.03-ны өдрийн А/234-р тушаалаар /3 жилээр/ | 62 | 02.001.04-457.14 |
| 47 | “Линкс Повер Коре” ХХК | БНХАУ-ын Тайваны  “ACUWEIGH  CORPORATION”  фирмд үйлдвэрлэсэн  “АСТ ZSEY-A”  загварын хүч  хувиргагчтай ОХУ-ын  “Вес Сервис” ХХК | автомашины  электрон жин | ВСА-Р 100000-15.3 | СХЗГ-ын даргын  2014 оны 10.13-ны  өдрийн  А/320 дугаар тушаал  /3 жилээр/ | 075 | 02.002.02-465.14 |
| 48 | “Тэнгэр плаза” ХХК | БНХАУ-ын “Shanghai  Teraoka Electronic”  компани | худалдааны  электрон жин | зураасан код бүхий  шошго хэвлэгчтэй  “DIGI SM-80” | CХЗГ-ын даргын  2014.12.12-ны /3 жил/  өдрийн А/392 дугаар  тушаал | 092 | 05.001-474.14 |
| 49 | “Электрон түлхүүр” ХХК | БНСУ-ын “АСОМ”  компани | электрон жин | РС-100,  SI-100W | 2015.08.20-2018.08.20 | 114 | 02.001.04-494-15 |
| 50 | “Электромон трейдинг” ХХК | Япон улсын  “Shanghai Teraokа Electronics”  компани | худалдааны электрон жин | SM-100, SM-120, SM-500 SM-5100, SM-5300  SM-5500, SM-5600 | 2019.10.04- 2029.10.04  СХЗГ-ын даргын,  2019.10.04-ний А/311 тоот  Тушаал | 123 | 02.001.04-004 |
| 51 | “Юнигаз” ХХК | ХБНГУ-ын “Flussigas-Anlagen”  компани | электрон жин | FAS-WEAR100ex p/e | 2022.01.27- 2027.01.27  СХЗГ-ын даргын,  2022.01.27-ны А/17 тоот  Тушаал | 371 | 02.001.02-371 |
| 52 | “Нитро сибирь-Монголиа” ХХК | ОХУ-ын “МАССА-К”  компани | электрон жин | ТВ-М-150.2 | 2019.10.04- 2029.10.04  СХЗГ-ын даргын,  2019.10.04-ний А/311 тоот  Тушаал | 161 | 02.001.04-161 |
| 53 | Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар | БНХАУ-ын Changzhou YUBO Electronic Scale Co.ltd компани | автомашины зөөврийн динамик электрон жин | SCS-XC-D | 2016.06.30-2019.06.30 | 162 | 02.002-162 |
| 54 | “Жем-интернэйшнл” ХХК | Дани улсын “Union  Engineering” компани | худалдааны  электрон жин | М4А | 2020.09.28- 2023.09.28  СХЗГ-ын даргын,  2020.09.28-ний А/212 тоот | 163 | 02.001.04-136 |
| 55 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “ Young Zhou Weighing Apparatus”  компани | электрон жин | WL-HY-150/300/  500/1000 | 2020.01.10-  2025.01.10  СХЗГ-ын даргын, 2020.01.10-ны  А/08 тоот тушаал | 172 | 02.001.04-172 |
| 56 | “Өгөөж чихэр боов” ХК | БНХАУ-ын “Shanghai Ishido  Elelctronic Scales” Ltd  компани | автомат савалгааны  жин | CHW-214 | 2020.02.19-  2030.02.19  СХЗГ-ын даргын, 2020.02.19-ны  А/47 тоот тушаал | 345 | 02.001.04-293 |
| 57 | “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт”  ХХК | Шинэ Зеланд улсын “Atrax Group” /NZ/ Co.Ltd компани | туузан дамжуулагчтай  электрон жин | OP-960+(ABS-960+) | 2021.06.03-  2024.06.03  СХЗГ-ын даргын, 2021.06.03-ны өдрийн  А/68 тоот тушаал | 182 | 02.002.06-182 |
| 58 | “Абсолют кеш энд керри”  ХХК | ОХУ-ын ЗАО “Масса-К” компани | худалдааны электрон  жин | ТВ (60/200/300/600)  MK-A (15/32) | 2020.06.25-  2025.06.25  СХЗГ-ын даргын,  2020.06.25-ны өдрийн  А/157 тоот тушаал | 183 | 02.001.04-552 |
| 59 | Зам, тээврийн хөгжлийн төв  ТӨҮГ | БНХАУ-ын Shanghai  Yaohua Weighing System  компани | автомашины электрон  жин | ZSF-D загварын  мэдрэгч,  ХК3190-М1загварын  заагчтай | 2024.04.12-  2029.04.12  СХЗГ-ын даргын,  2024.04.12-ны өдрийн  А/81 тоот тушаал | 461 | 02.003.02-678 |
| 60 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын  “Ningbo ETDZ Hansen  measurement” компани | электрон жингийн  заагч ,  худалдааны  электрон жин | XK3190-AW1,  KTACS | 2020.06.25-  2030.06.25  СХЗГ-ын даргын, 2020.06.25-ны өдрийн  А/157 тоот тушаал | 184 | 02.001.04-563  02.001.04-184 |
| 61 | “Ситигаз энержи” ХХК | БНХАУ-ын “Ан Вэй Бөн  Бү” аж үйлдвэрийн парк | баллон цэнэглэх  жин | TCS-100 | 2017.07.30-2020.07.30 | 207 | 02.001.04-564 |
| 62 | “Мера” ХХК | Австрали улсын “International explosisives eguipment“ компани  АНУ-ын “TREAD” компани | тугнагч жин | 14T RP,  US 1026А03  (DURANT  53300-401) | 2017.07.26-  2022.07.26  СХЗГ-ын даргын, 2017.12.31-ний  А/232 тоот тушаал | 202 | 02.002.04-573 |
| 63 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын "Yongkang  Huaying Weighing  Apparatus” компани | худалдааны  электрон жин | ACS-30, TCS-K | 2020.12.31-  2025.12.31  СХЗГ-ын даргын, 2020.12.31-ний  А/273 тоот тушаал | 250 | 02.001.04-586 |
| 64 | “Гранд Титан” ХХК | БНСУ-ын CAS корпораци | худалдааны  электрон жин | PR-plus | 2018.01.18-2022.01.18 | 305 | 02.001.04 -598 |
| 65 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Guangzhou guangheng electronic weighing apparatus” компани | барааны тавцант  электрон жин | TCS | 2023.08.09-өөс хугацаагүй  СХЗГ-ын даргын  2023.08.09-ний  А/183 тоот тушаал | 369 | 02.001.01 -582 |
| 66 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Zhongshan Beryl Electronics” компани | эмнэлгийн  электрон жин | BYH01 | 2023.08.09- өөс хугацаагүй  СХЗГ-ын даргын  2023.08.09-ний  А/183 тоот тушаал | 401 | 02.006.01 -583 |
| 67 | “Ижил Бумба” ХХК | БНХАУ-ын Zheijang Lanfeng Mashine Co.ltd | баллоны жин | JDK 150 kg 111 | 2018.06.15-2023.06.15 | 413 | 02.001.04-582 |
| 68 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Ningbo ETDZ Hansen Measurement” компани | барааны тавцант  электрон жин | KT-TCS-X-1 | 2023.09.25-  2028.09.25  СХЗГ-ын даргын, 2023.09.25-ны  А/216 тоот тушаал | 413 | 02.001.01-601 |
| 69 | “Сүвэн Уул” ХХК | БНХАУ-ын “Suzhou Thriving Medical Equipment ” компанид үйлдвэрлэсэн | эмнэлгийн зориулалттай  электрон жин | THR-BLS200 | СХЗГ-ын даргын  2018 оны А/395  тушаалаар  2018.12.17-2020.12.17 | 422 | 02.003-612 |
| 70 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Locosc Ningbo Precision technology” компани | жингийн заагч | LP7516 | 2024.03.11-  2029.03.11  СХЗГ-ын даргын, 2024.03.11-ний  А/41 тоот тушаал | 425 | 02.001.02-617 |
| 71 | “Хэмжих хэрэгсэл” ХХК | БНХАУ-ын “TScale electronics Mfg (Kunshan)” компани,  “Xiamen Merc electronics Technology” компани | худалдааны электрон  жин | “P, PE”  болон  “BRS, BPS, BLS, BST” | 2024.03.11-  хугацаагүй  СХЗГ-ын даргын, 2024.03.11-ний  А/41 тоот тушаал | 428 | 02.001.02-620 |
| 72 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Zhongshan Beryl Electronics”  компани | эмнэлгийн электрон  жин | ВYB01 | 2022.05.02-ны өдрөөс  хугацаагүй сунгав.  СХЗГ-ын даргын 2022.05.02-ны  А/85 тоот тушаал  2022.05.02-  2027.05.02  СХЗГ-ын даргын, 2022.05.02-ны  А/85 тоот тушаал | 430 | 02.006.02-622 |
| 73 | “Би Би Эф” ХХК | Монгол Улсын “Би Би Эф” ХХК-д угсарсан | вагон жин | ST150TRW статик,  DY150TRW динамик,  SD150TRW статик динамик | 2019.06.20-  2024.06.20  СХЗГ-ын даргын,  2019.06.20-ны  А/195 тоот тушаал | 432 | 02.002.01-627  02.002.01-628  02.002.01-629 |
| 74 | “Касс Молл” ХХК | БНСУ-ын “CAS” Co.Ltd компани | худалдааны электрон  жин | CL5200J | 2019.06.20-  2024.06.20  СХЗГ-ын даргын,  2019.06.20-ны  А/195 тоот тушаал | 435 | 02.001.04-635 |
| 75 | “Ган хэмжүүр” ХХК | Голланд улсын  “Precia Mollen” компани | их даацын автомашины электрон жин | ASL X970C хүч хувиргагч болон I300 заагч толгойтой VS 200-CS загварын иж бүрдэл | 2019.06.20-  2024.06.20  СХЗГ-ын даргын,  2019.06.20-ны  А/195 тоот тушаал | 436 | 02.002.02-636 |
| 76 | “И-Номин” ХХК | БНСУ-ын “CAS Corporation” компани | худалдааны электрон  жин | CL (series) | СХЗГ-ын даргын,  2023.12.11-ний А/288 тоот  тушаал хугацаагүй  сунгав. | 442 | 02.001.02-643 |
| 77 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Hangzhou Hengtian Electronics” компани | электрон жингийн  заагч | HT9800-D7 | 2023.02.16-  2028.02.16  СХЗГ-ын даргын  2023.02.16-ны  А/28 тоот тушаал | 453 | 02.003.02-667 |
| 78 | “Алтангадас трейд” ХХК | БНСУ-ын “CAS Corporation” Co.Ltd компани | худалдааны электрон  жин | CL7200 /series/ | 2020.02.19-  2025.02.19  СХЗГ-ын даргын, 2019.02.19-ний  А/47 тоот тушаал | 454 | 02.001.04-668 |
| 79 | “Оюу толгой ” ХХК | БНХАУ-ын “Mettler Toledo (Changzhou) Measurement Technology” Ltd компани | электрон жин | IND780 | 2020.02.19-  2025.02.19  СХЗГ-ын даргын, 2019.02.19-ний  А/47 тоот тушаал | 455 | 02.001.04-669 |
| 80 | АШУҮИС-ийн харьяа  Монгол-Япон сургалтын  эмнэлэг | Япон улсын “Yamato scale” компани | эмнэлгийн электрон  жин | 79000PW/DP-7922PWN | 2020.04.23-  2025.04.23  СХЗГ-ын даргын, 2020.04.23-ний  А/84 тоот тушаал | 457 | 02.003-672 |
| 81 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen Big Dipper Scale” компани | үнэт металл, үнэт эдлэлийн электрон жин | BDS-ES100/200/300/500 | 2020.04.23-  2025.04.23  СХЗГ-ын даргын, 2020.04.23-ний  А/84 тоот тушаал | 458 | 02.004-673 |
| 82 | “Үлэмж гросерс” ХХК | АНУ-ын “HOBART” компани | худалдааны электрон  жин | “HWS-4-C”  QUANTSA загварын хүч хувиргагч, Quantum–P загварын заагчтай | 2020.06.25-  2025.06.25  СХЗГ-ын даргын, 2020.06.25-ны, А/157  тоот тушаал | 462 | 02.001.04-679 |
| 83 | “Электромон трейдинг” ХХК | Япон улсын  “DIGI” групп | худалдааны электрон  жин | SM-320B,  SM-320P | 2021.01.11-  2024.01.11  СХЗГ-ын даргын,  2021.01.11-ний А/02 тоот тушаал | 468 | 02.001.04-689 |
| 84 | “Верадико Монголиа“ ХХК | ХБНГУ-ын “Schenk  Process” компани | туузан дамжуулагчтай  электрон жин | BEM, BEP, BED,  BMP, 2BMP, BMC | 2021.01.26-  2024.01.26  СХЗГ-ын даргын, 2021.01.26-ны, А/07  тоот тушаал | 469 | 02.002.06-690 |
| 85 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Yongkang Hualitai Electrionic Weighing Apparatus” компани | худалдааны электрон  жин | ACS-HLT806,  TCS-HLT616,  TCS-HLT616 Wireless | 2024.03.11-  2029.03.11  СХЗГ-ын даргын, 2024.03.11-ний  А/41 тоот тушаал | 470 | 02.001.02-691  02.001.02-692  02.001.02-693 |
| 86 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Zhejiang Junkaishun Industry & Trade Co.Ltd” компани | худалдааны электрон  жин | ACS-JKS2036,  ACS-JKS2036ARM, WL-9001 | 2024.03.11-  2029.03.11  СХЗГ-ын даргын, 2024.03.11-ний  А/41 тоот тушаал | 471 | 02.001.02-694  02.001.02-695  02.001.02-696 |
| 87 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Avic Shanghai Yaohua Weighing System” компани | автомашины электрон  жингийн заагч | ХК3190-DS3 | 2021.06.21-  2024.06.21  СХЗГ-ын даргын, 2021.06.21-ний  А/75 тоот тушаал | 475 | 02.002.02-702  02.002.03-703 |
| БНХАУ-ын “Shanghai Baiying Weighting Equipment” компани | дүүжинт жин | OCS |
| 88 | “Касс Молл” ХХК | БНХАУ-ын “Xiame Pinnacle Electrical” компани | худалдааны электрон  жин  Aclas бренд | LS2X | 2024.04.04-нөөс  хугацаагүй сунгав  СХЗГ-ын даргын,  2024.04.04-ний  А/70 тоот тушаал | 480 | 02.001.02-713 |
| 89 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНСУ-ын “CAS Corporation” компани | худалдааны электрон  жин /тавцант/ | HD | 2021.07.19-  2024.07.19  СХЗГ-ын даргын,  2021.07.19-ний  А/90 тоот тушаал | 481 | 02.001.04-714 |
| 90 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Jiangxi Zonjli High-Tech” Co.Ltd компани | Вагон жин  /статик/ | GCS-200 | 2021.11.18-  2024.11.18  СХЗГ-ын даргын, 2021.11.18-ны  А/164 тоот тушаал | 485 | 02.002.01-718 |
| 91 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Locosc Ningbo Precision Technolog” компани | электрон жингийн  заагч | LP7510E | 2022.01.03-  2025.01.03  СХЗГ-ын даргын,  2022.01.03-ны  А/01 тоот тушаал | 488 | 02.001.02-723 |
| 92 | “Мед импекс интернэшнл“ ХХК | БНХАУ-ын “Ari Medical Technology” компани | эмнэлгийн электрон жин | TCS-150-RT,  EBSA-20 | 2022.01.03-  2025.01.03  СХЗГ-ын даргын,  2022.01.03-ны  А/01 тоот тушаал | 489 | 02.006.01-724,  02.006.01-725 |
| 93 | “Максимум пойнт” ХХК | БНХАУ-ын "Shenyang Weighing apparatus manufacturing" Co.Ltd компани | Вагон жин  (статик, динамик) | GCS200  (ХК3106-S2 загварын заагч, Utilcell 740 загварын хүчхувиргагч) | 2022.03.02-  2025.03.02  СХЗГ-ын даргын,  2022.03.02-ны  А/39 тоот тушаал | 16 | 02.002-95 |
| 94 | “Мед импекс интернэшнл“ ХХК | Итали Улсын “GIMA S.p.A” компани | эмнэлгийн электрон жин | GIMA 27312/6475 | 2022.06.17-  2025.06.17  СХЗГ-ын даргын,  2022.06.17-ны  А/122 тоот тушаал | 22 | 02.006.02-22 |
| 95 | “Нью Эталон” ХХК | БНЭУ-ын “ADITYA Technologies” компани | Вагон  жин (динамик) | SXZF-SS загварын ачааллын элемент, DS-505 загварын жингийн заагч | 2023.02.16-  2026.02.16  СХЗГ-ын даргын  2023.02.16-ны  А/29 тоот тушаал | 495 | 02.002.01-734 |
| 96 | “Жин хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Zhejiang Conqueror Weighing Apparatus” компани | худалдааны электрон жин | ACS цувралын BW918, BW916, BW718”,  TCS цувралын BW615 | 2023.05.01-  2026.05.01  СХЗГ-ын даргын  2023.05.01-ний  А/100 тоот тушаал | 496 | 02.001.02-735 |
| 97 | “Жин хэмжүүр” ХХК | ХБНГУ, БНХАУ-ын хамтарсан “G&G Measurement Plant Manufacture” компани | үнэт металл, үнэт эдлэлийн электрон жин | MS(100,200,500) | 2023.05.01-  2026.05.01  СХЗГ-ын даргын  2023.05.01-ний  А/100 тоот тушаал | 497 | 02.007.02-736 |
| 98 | “Эталон хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen FAYA Weighing Apparatus” Co.Ltd компани | худалдааны электрон жин | E360 | 2023.06.12- 2026.06.12  СХЗГ-ын даргын  2023.06.12-ны өдрийн  А/138 тоот тушаал | 503 | 02.001.02-742 |
| 99 | “СҮҮ”ХК | БНХАУ-ын “Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology” Ltd компани | худалдааны электрон жин | IND ххх(series),  (SWB505 MultiMount мэдрэгчтэй) | 2023.06.22- 2026.06.22  СХЗГ-ын даргын  2023.06.12-ны өдрийн  А/148 тоот тушаал | 89 | 02.001.02-89 |
| 100 | “Гранд Титан” ХХК | БНСУ-ын “CAS Corporation” компани | худалдааны электрон жин | SW цувралын  ERJR | 2023.07.07-  2026.07.07  СХЗГ-ын даргын  2023.07.07-ны  А/171 тоот тушаал | 66 | 02.001.02-66 |
| 101 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын Zhongshan Beryl Electronics компани | эмнэлгийн электрон  жин (метртэй) | BYH07,  BYH08 | 2024.03.06-  2027.03.06  СХЗГ-ын даргын  2024.03.06-нs А/38 тоот  тушаал | 522 | 02.006.02-795,  02.006.02-796 |
| 102 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын Zhongshan Beryl Electronics компани | метр | BYHJ02 | 2024.03.06-  2027.03.06  СХЗГ-ын даргын  2024.03.06-нs А/38 тоот  тушаал | 523 | 01.001-797 |
| 103 | “Мед импекс интернэшнл” ХХК | ХБНГУ-ын Seca GmbH & сo.kg компани | эмнэлгийн электрон  жин | Seса (series) | 2024.04.01-  2027.04.01  СХЗГ-ын даргын  2024.04.01-ний А/38  тоот тушаал | 108 | 02.006.02-108 |
| 104 | “Касс Молл” ХХК | БНСУ-ын “CAS Corporationl” компани | худалдааны электрон  жин | CAS PRII | 2024.04.04-2027.04.04  хугацаагүй сунгав  СХЗГ-ын даргын,  2024.04.04-ний  А/70 тоот тушаал | 158 | 02.001.02-158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэмжих хэрэгслийг  загварын  туршилтад  оруулсан  байгууллага | Үйлдвэрлэгч улс, үйлдвэр,  компани | Хэмжих хэрэгслийн | | Улсын бүртгэлд авсан | | |
| Он, сар, өдөр/хүчинтэй  хугацаа | Гэрчилгэ  эний  дугаар | Бүртгэлийн  дугаар |
| нэр | маяг, загвар |
| **а/ Анхдагч баталгаажуулалт хийхгүй зөвхөн ээлжит**  **баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
| 1 | “Интертелеком”  ХХК | БНХАУ-ын “Shanghai  Krohne-Guanghua  Instrumentation” компани | Массын зарцуулалтын  тоолуур | CORIMASS  MFM 1081 M | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013.01.15-ны өдрийн  А/02 дугаар тогтоолоор  гэрчилгээг хугацаагүй  сунгасан. | 245 | 06.042-186.07 |
| 2 | “Акуатус ” ХХК | БНХАУ-ын Кө Ли Бо Ао  үйлдвэр | Массын зарцуулалтын  тоолуур | KLB CMFI | Гэрчилгээг хугацаагүй  сунгасан. | 261 | 06.042-202.07 |
| **б/ Анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
| 1 | “Алъянс Тех” ХХК  /өмнө нь “СББ”  ХХК/ | ОХУ, Арзамас хотын  Хэмжүүр багажны үйлдвэр | Согтууруулах ундааны  урсгал шугамны  тооцоонд ашиглах  цахилгаан-соронзон  хэмжлийн систем | АЛКО-2  (Архины  Тоолуур) | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013.01.15-ны өдрийн  А/02 дугаар тогтоолоор  2023.01.05 хүртэл | 145 | 06.008-69.03 |
| 2 | “Алъянс -Тех” ХХК | ОХУ-ын АО “АПЗ”  компанид үйлдвэрлэсэн | архины тоолуур | АЛКО-1М | 2023.02.02-2028.02.02  СХЗГ-ын даргын  2023.02.02-ны өдрийн А/13 тоот тушаал | 420 | 05.004.02-610 |
| 3 | Мэйжүрмэнт ХХК | ХБНГУ-ын  Siemens AG  компани | шингэний тоолуур | SITRANS FC  MASSFLO MASS 6000,  DN25 мм | 2024.04.23-2027.04.23  СХЗГ-ын даргын  2024.04.23-ны А/91 тоот  тушаал | 152 | 05.004.02-76 |
| 4 | “Акуатус” ХХК  (Өмнө нь  “Боршоон буянт”  ХХК) | БНХАУ-ын Бээжин хотын  “Ripeness Sanyan  Instrumentation” компани | Шингэний массын  зарцуулалтын тоолуур | CMF-440-025-  1B1A | гэрчилгээг хугацаагүй  сунгасан. | 179 | 06.008-107.04 |
| 5 | Инженеринг сервис  ХХК | ХБНГУ-ын “ KROHNE”  компани | Шингэний зарцуулалтын  цахилгаан соронзон  тоолуур | ECOFLUX-  1080 | 2021.01.12 хүртэл  хүчинтэй. | 194 | 06.006-124.05 |
| 6 | “Престиж  инженеринг” ХХК | ХБНГУ-ын “Krohne”    компани | цахилгаан соронзон  зарцуулалтын  тоолуур | OPTIFLUX IEC  010 | 2022.03.02-  2025.03.02  СХЗГ-ын даргын 2022.03.02-ны өдрийн А/39 тоот тушаал. | 264 | 05.004.02-205 |
| 7 | “MSC-Азиа-  Пасифик-Брюэри” | Франц Улсын  Endress+Hauser Flowtec  AG | Шингэний массын  зарцуулалтын тоолуур | PROMAG 50H | 2021.01.12 хүртэл  хүчинтэй. | 265 | 06.008-206.07 |
| 8 | “Мера” ХХК | АНУ-ын Tread | Тэсрэх бодисын  зарцуулалтын тоолуур | UC 1026A03 | 2011 оны 3 дугаар сар  14-ний А/64 –ийн дагуу | 266 | 06.008-207.07 |

***Гурав. Эзэлхүүн-зарцуулалтын хэмжил***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016.3.14 хүртэл |  |  |
| 9 | Улаанбаатар хотын  “Мера” ХХК | Австрали улсын  “International explosives  equipment” компани | Тэсрэх бодис холигч,  цэнэглэгч /14T  Westwrn Star маягийн  автомашин дээр  суурилсан/ | 14T RP  маягийн | СХЗГ-ын даргын  2012.03.09-ний А/67  дугаар тушаалын дагуу  2015.03.09 хүртэл | 357 | 02.020-306.12 |
| 10 | “Эрдэнэт үйлдвэр”  ТӨҮГ | Ирланд Улсын  “GE PANAMETRICS” компани | хэт авианы  зарцуулалтын тоолуур | DF868, PT878,  АТ868 | 2023.03.23-  2028.03.23  СХЗГ-ын даргын,  2023.03.23-ны А/63 тооттушаал | 311 | 05.004.03-402 |
| 11 | “Эрхэтийн эхлэл”  ХХК | Япон улс,  “Toshiba” компани | Шингэний  зарцуулалтын  цахилгаан-соронзон  тоолуур | LF622  DN 50,DN80 | 2019.11.21-  2024.11.21  СХЗГ-ын даргын 2019.11.21-ний  Өдрийн А/350 тоот тушаал | 333 | 05.004.02-281 |
| 12 | “Жигс ундарга” ХХК | Япон Улс,  “Yokogawa” компани | Шингэн, хий болон  уурын хуйлралтын  тоолуур | Digital  YEWFLO  төрлийн Model  DY, Model DYA | 2011.04.12-ны  А/107 тушаалаар  2014.04.12 хүртэл | 334 | 08.041-282.11 |
| 13 | “Акуатус” ХХК | БНХАУ-ын  “Silian Yinhuan Flowmeter”  компани | Шингэний  зарцуулалтын  цахилгаан соронзон  тоолуур | LD-150 | 2012.05.24  2015.05.24  СХЗГ-ын даргын  2012.05.24-ний  А/142 тоот тушаал | 360 | 08.040-310.12 |
| 14 | Улаанбаатар хотын  “Дрийм-Оазис” ХХК | БНСУ-ын “Орахолдингс”  ХК | Гүний усны чанарын үзүүлэлт (хүчиллэг  /pH/, цахилгаан дамжуулах чадвар),  түвшин буюу зарцуулалт, температурыг  нэгэн зэрэг хэмжих, хэмжлийн үр дүнг  алсад дамжуулах зориулалттай “OPA  M-1” маягийн хэмжлийн систем | | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013.3.26-ны А/08 дугаар  тогтоолоор 2016.3.26  хүртэл | 383 | рН:  07.028-392.13,  t:  08.011-392.13,  L:  01.009-392.13 |
| 15 | Улаанбаатар хотын  “Клаймакс  Интернэшнл” ХХК | Голланд Улсын  “Schlumberger Water  Services (Netherlands)”  компани | Гүний усны түвшин, температур,  чанарын үзүүлэлт /цахилгаан  дамжуулах чадвар/-ийг нэгэн зэрэг  хэмжих, хэмжлийн үр дүнг алсад  дамжуулах зориулалттай “Diver-Netz”  маягийн хэмжлийн систем | | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013.7.04-ний А/18  дугаар тогтоолоор  2016.7.04 хүртэл | 397 | рН:  07.022-410.13,  t:  08.011-410.13,  L:  01.009-410.13 |
| 16 | Улаанбаатар хотын  “ДСТ” ХХК | ХБНГУ-ын  “Endress+Hauser  GmbH+Co.KG” компани | FDU91-RGxxx         загварын         мэдрэгч  бүхий FMU90-R21xxx загварын заагч  толгойтой, шингэний түвшин, эзэлхүүн,  зарцуулалтыг    үл    шүргэлцэн    хэмжих  зориулалттай “Prosonic S, Prosonic M”  загварын хэт авианы түвшний хэмжүүр  /тоолуур/ | | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013.10.04-ний А/21  дугаар тогтоолоор 3  жилээр | 38 | УБД  №06.008-  422.13 |
|  |  | ХБНГУ-ын “Kewill | Шингэний эзэлхүүн зарцуулалтын FE- | | Хэмжил зүйн зөвлөлийн | 40 | УБД |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | “Алъянс-Тех” ХХК | Automation” GmbH  компани | S250M2XD5A загварын цахилгаан соронзон тоолуур | 2013.10.04-ний А/21  дугаар тогтоолоор 3  жилээр |  | №05.004.02-  424.13 |
| 18 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Micro Sensor”  компани | цахилгаан  соронзон тоолуур | MFE600 | 2023.08.09-  2028.08.09  СХЗГ-ын даргын  2023.08.09-ний  А/183 тоот тушаал | 403,  05.004.02-585 |
| 19 | “Престиж  Инженеринг” ХХК | БНХАУ-ын “Jiangsu Huahai  M & C Technology “ Co., Ltd  компани | цахилгаан  cоронзон зарцуулалтын  тоолуур | HHD | 2019.06.20-  2024.06.20  СХЗГ-ын даргын,  2019.06.20-ны  А/195 тоот тушаал | 61,  05.004.02-456 |
| 20 | Улаанбаатар хотын  “Майнс Ап” ХХК | Австрали улсын “Trimec  Industries Pty Ltd” компани | шингэний тоолуур | FLOMECOM  (025; 040; 050; 050E) | СХЗГ-ын     даргын  2014оны09.16-ны өдрийн А/278 дугаар тушаалаар шинээр 3 жилээр | 68,  05.006.03-460.14 |
| 21 | “Акуатус” ХХК | БНХАУ-ын Бээжин хотын “Ripeness Sanyan Instrumentation | зарцуулалтын цахилгаан соронзон тоолуур | RPMAG 62F | 2016.03.09-2021.03.09 | 354 |
| 22 | "ЭМ-ПИ-АЙ” ХХК | АНУ-ын “FMC Measurement  Solitions” ХХК | шингэний тоолуур | Smith meter | 2021.06.21-  2024.06.21  СХЗГ-ын даргын  2021.06.21-ний өдрийн  А/75 тоот тушаал | 258,  05.004.001-258 |
| 23 | “Бест-прайс” ХХК | ОХУ-ын “Центрприбор” компани | хэт авианы зарцуулалтын  тоолуур | Гобой-5 | 2019.03.11-  2024.03.11  СХЗГ-ын даргын 2019.03.11-ний  А/54 тоот тушаал | 129,  06.007-129 |
| 24 | “Одкон” ХХК | БНХАУ-ын Shang Hai Chi Kong компани | шингэний цахилгаан соронзон тоолуурт | CK-LDG | 2017.12.2-2022.12.27 | 270,  05.004.01-588 |
| 25 | “Ухаа сар” ХХК | БНХАУ дахь “Siemens”  компани | цахилгаан соронзон  зарцуулалтын тоолуур | “Sitrans FM Magflo  MAG 5000” | 2019.05.10-  2024.05.10  СХЗГ-ын даргын, 2019.05.10-ний  А/138 тоот тушаал | 431,  05.004.02-623 |
| 26 | “НИК” ХХК | БНХАУ-ын “Shenzhen Autower Technology” Co.,LTD үйлдвэрийн | шингэний тоолуур | AWLUG-311CB | 2019.11.21-  2022.11.21  СХЗГ-ын даргын, 2019.11.21-ний  А/350 тоот тушаал | 447,  05.004.01-648 |
| 27 | “Юнигаз” ХХК | Япон улсын  “Nitto Seiko” компани | шингэний тоолуур | Cleanflow FB450-T | 2023.09.27-  2028.09.27  СХЗГ-ын даргын, 2023.09.27-ны  А/221 тоот тушаал | 464,  05.004-681 |
| 28 | “Стандарт тоолуурын  хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Yantai Auto Instrument Making” компани | шингэний механик  тоолуур | LC(25~100) | 2023.06.12- 2026.06.12  СХЗГ-ын даргын  2023.06.12-ны өдрийн  А/138 тоот тушаал | 502,  05.004.01-741 |
| 29 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | ХБНГУ-ын "Siemens AG" компани | шингэний тоолуур | SITRANS FC330 | 2023.10.04- 2026.10.04  СХЗГ-ын даргын  2023.10.04-ны өдрийн  А/227 тоот тушаал | 511,  05.004-782 |
| 30 | “Стандарт тоолуурын  хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Yantai Auto Instrument Marking” компани | шингэний тоолуур | LGWY | 2023.10.04- 2026.10.04  СХЗГ-ын даргын  2023.10.04-ны өдрийн  А/227 тоот тушаал | 513,  05.004-784 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хэмжих хэрэгслийг  загварын  туршилтад  оруулсан  байгууллага | Үйлдвэрлэгч улс,  үйлдвэр, компани | Хэмжих хэрэгслийн | | Улсын бүртгэлд авсан. | | |
| Он, сар, одөр/хүчинтэй  хугацаа | Гэрчил  гээний  дугаар | Бүртгэлийн  дугаар |
| нэр | маяг, загвар |
| **а/ Анхдагч баталгаажуулалт хийхгүй зөвхөн ээлжит**  **баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
| 1 | БХБНААГ  774ш /төсөл/ | Франц Улс,  “SOCAM” компани | усны тоолуур | 510 | СХЗГ-ын даргын  2009.12.31-ний өдрийн  335 дугаар тушаалын  дагуу 2019.12.31 хүртэл | 31 | 06-004-99 |
| 2 | Евро-Зиги-инже-  неринг ХХК, 50ш | Итали, ”Emmite S.P.A”  үйлдвэр | усны тоолуур | IDRA | 2019.12.31 хүртэл | 132 | 06.003-55.03  06.044-56.03 |
| 3 | “Монголиан  прокюремент | БНХАУ, Ningbo Water  Meter компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | LXSC/R-13D  (халуун) | 2010.06.12 хүртэл | 256 | 06.003-196.07  06.004-197.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эйжент” ХХК |  |  |  |  |  |  |
| 4 | “Самосон” ХХК | ОХУ-ын Улан-Үдэнское  Приборостройтельное  ПО | хүйтэн, халуун  усны тоолуур | СКВ-3/15  СКГВ-90-3/15 | 2010.12.20 хүртэл | 271 | 06.003-216.07  06.004-217.07 |
| 5 | “Азийн суврага”  ХХК, 200ш | ХБНГУ-ын  ”Росваинер”  компани | усны тоолуур | ETR | СХЗГ-ын даргын  2009.12.31-ний өдрийн  335 дугаар тушаалын  дагуу 2019.12.31 хүртэл  сунгасан. | 124 | 06.003-45.03  06.044-46.03 |
| **б/ Анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
| 1 | “Акуатус” ХХК ( Анх  “Тусд Ор” ХХК  8000ш /төсөл/-өөр  оруулж ирсэн) | Чех, “Ladislav Gabriel” | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | Aquastаr  G2-ES, G2-ET,  G2-P DN(50-250),  G13-S,T | СХЗГ-ын даргын  2012.03.09-ний А/67  дугаар тушаалаар  2018.03.09 хүртэл  сунгасан. | 18 | 06.006-98 |
| 2 | БХБНААГ  301ш /төсөл/ | Герман, ”Spanner-Pollux” | усны тоолуур | SPX | СХЗГ-ын даргын  2009.12.31-ний өдрийн  335 дугаар тушаалын  дагуу 2019.12.31 хүртэл  сунгасан. | 32 | 06-004-99 |
| 3 | “Санмэсс” буюу  БАУ. ХХК, 20ш | Герман, ”Minol Mess-  technik W. Lehmann” | усны тоолуур | Minol | СХЗГ-ын даргын  2009.12.31-ний өдрийн  335 дугаар тушаалын  дагуу 2019.12.31 хүртэл | 46 | 06.003.021 |
| Герман, ”Minol Mess-  technik W. Lehmann” | усны тоолуур | Minomess | 2019.12.31 хүртэл | тохируулагч  боолтгүй баив. |
| 4 | Барилга хот  байгуулалт,НААГ  42ш /төсөл/ | Франц, “SERFI” | усны тоолуур | WP GALAXY | СХЗГ-ын даргын  2009.12.31-ний өдрийн  335 дугаар тушаалын  2019.12.31 хүртэл | ¹73 | 06.001-025.01 |
| 5 | “Монгол-Энерго  сервис” ХХК  44ш /төсөл/ | ХБНГУ, “Endress +  Hauser” | усны тоолуур | Promag 50W | 2019.12.31 хүртэл | ¹78 | 06.043-030.01 |
| 6 | Нийслэлийн сууц  өмчлөгчдийн эрх  ашгийг хамгаалах  төв , 50ш | БНСУ, “Shin Han  Precision” | усны тоолуур | KDN-13  MW-13 | 2019.12.31 хүртэл | ¹80 | 06.003-001.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | “MOM” Монгол  дахь төлөөлөгчийн  газар,  5000ш | Унгар, “MOM Water  maesuring techique” | усны тоолуур | МОМ-7710  МОМ-7715 | 2019.12.31 хүртэл | 84, 85 | 06.003-005.02  06.044-006.02 |
| 8 | “Хелп сервис” ХХК  10000ш | Герман, ”Spanner-Pollux  Premex” | усны тоолуур | E-T QN 1.5 | 2019.12.31 хүртэл | 103 | 06.003-023-02 |
| 9 | “Жигс-Ундарга” ХХК | ОХУ-ын  “Бетар” ООО ПКФ  үйлдвэр | халуун, хүйтэн усны тоолуур | СХВ-15,  СГВ-15 | 2021.10.20-  2026.10.20  СХЗГ-ын даргын 2021.10.20-ны  өдрийн А/140 тоот тушаал | 144 | 05.001-67  05.001-68 |
| 10 | “Жигс Ундарга” ХХК | БНХАУ-ын “Нинбо Дунхай”  компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | LXSG/R (13~50),  LXLG/R (50~250),  LXFG/R (50~150) | 2021.10.20-  2026.10.20  СХЗГ-ын даргын 2021.10.20-ны өдрийн А/140 тоот тушаал . | 239 | 05.001-175  05.001-176  05.001-177 |
| 11 | “М-СИ-ЭС  Интернэйшнл” ХХК | ХБНГУ, Минол  Местехник В.Леман | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | Миномесс | 2014.05.25 хүртэл | 160 | 06.003-85.04  06.044-86.04 |
| 12 | “Акуатус” ХХК | БНХАУ-ын “Lian Yung  gang Lianli” компанид  үйлдвэрлэж, Монгол  Улсын “Акуатус” ХХК –д  угсарсан. | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | MTL-НА,  MTL-НU,  ТLT,  ТLT/XLLC-E/A  /Алсын удирдлагатай/ | СХЗГ-ын даргын  2018.09.05-ны А/289  дугаар тушаалаар  2026.09.15 хүртэл  сунгасан. | 186 | 05.001-606 |
| 13 | “Акуатус” ХХК | Польш улс, “Powagaz”  компани | хүйтэн усны тоолуур | JS-15, MWN-150 | 2018.03.09 хүртэл | 196 | 06.003-125.05  06.005-126.05 |
| 14 | “Тотком Сервис”  ХХК | БНСУ-ын Дусан  индастри компани | усны тоолуур | MW-(13; 32; 50)  SWP-E-80 | СХЗГ-ын даргын  2009.12.31-ний өдрийн  335 дугаар тушаалын  дагуу 2019.12.31 хүртэл | 213 | 06.003-144.05  06.004-145.05 |
| 15 | “ВТ-Инжиниринг”  ХХК | ХБНГУ-ын Mess-Systems  Lorenz фирм | халуун, хүйтэн усны  олон урсгалт тоолуур | MTK/MTW/MT | 2019.12.31 хүртэл | 214 | 06.045-147.05  06.004-148.05 |
| ХБНГУ-ын Mess-Systems  Lorenz фирм | халуун, хүйтэн усны  турбинт тоолуур | WTK/WTW/WTH | 2019.12.31 хүртэл | 215 | 06.046-148.05  06.005-149.05 |
| ХБНГУ-ын Mess-Systems  Lorenz фирм | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | ET | 2019.12.31 хүртэл | 216 | 06.003-150.05  06.044-151.05 |
| 16 | Улаанбаатар хотын  “Динлоу” ХХК | БНХАУ-ын Нинбо хотын  “Амико” усны тоолуурын  үйлдвэр | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | LXSC-13D  (DN15-40) | 2019.03.11-  2025.03.11  СХЗГ-ын даргын 2019.03.11-ний  А/54 тоот тушаал | 240 | 05.001-467 |
| 17 | “Эма энд Би” ХХК  (ОСНААХ) | БНХАУ, Жианбе үйлдвэр | хүйтэн усны тоолуур | LXSC-13D | 2009.08.03 хүртэл | 260 | 06.004-201.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | “Тот ком сервис”  ХХК | БНХАУ, “Аймей Митер  манюфэкчэ” компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | LXSC-13-40 | 2010.10.24 хүртэл | 267 | 06.003-06.004-  208.07  06.003-06.007-  209.07 |
| 19 | “Инженеринг сервис”  ХХК | БНХАУ-ын “LIANYNGANG WATER METER” компанидүйлдвэрлэсэн “Odkon” брэнд | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | LXSG/R/ D(13-50),  LXLG/R/ D(50-150) | СХЗГ-ын даргын 2018 оны А/395 тушаалаар  2018.12.17-2028.12.17 хүртэл | 285 | 05.001-615 |
| 20 | “Файн футур” ХХК | БНСУ-ын WIZIT үйлдвэр | халуун, хүйтэн усны  тоолуур, гуулин гэртэй | KDH-13  KDC-13 | 2011.12.08-ны А/280  аар 2016.12.08 хүртэл  сунгасан | 288 | 06.001-235.08 |
| халуун, хүйтэн усны  тоолуур, хуванцар  гэртэй | KDH-S13  KDC-S13 | 2016.12.08 хүртэл | 289 | 06.001-236.08 |
| хүйтэн усны тоолуур,  алсаас заалт авах | KDC-13R | 2016.12.08 хүртэл | 290 | 06.001-237.08 |
| халуун, хүйтэн усны  тоолуур, тоон  заалттай | KDHE-13  KDCE-13 | 2016.12.08 хүртэл | 291 | 06.001-238.08 |
| халуун, хүйтэн усны  тоолуур, гуулин гэртэй | MW-13V | 2016.12.08 хүртэл | 292 | 06.001-239.08 |
| 21 | “Стандарт Мера” | БНХАУ-ын “Zhejiang  Younio Water Supply  Equipment” | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | LXSG/R (15-40) | 2011.11.28 хүртэл | 295 | 06.001-06.006-  242.08 |
| 22 | “Жигс Ундарга” ХХК | БНХАУ-ын “Дунхай”  корпораци | хүйтэн усны тоолуур,  урьдчилсан төлбөрт | LXSGZ 15-20 | 2012.03.03 хүртэл | 304 | 06.001-251.09 |
| 23 | “Эс–Эм- Вай” ХХК | БНХАУ, YOUNIO компани | усны тоолуур | LXSG-13D2 | 2015.03.14 хүртэл  А/64 тушаал | 332 | 06.003.-280.11 |
| 24 | “Ультрасоник” ХХК | Беларусь улс  “Гран –систем-С” эрдэм  шинжилгээний  байгууллага | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | “Струмень СВГ-15”  “Струмень СВХ-15” | 2015.11.07 хүртэл  А/239 | 353 | 06.003-301.11  06.004-302.11 |
| 25 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Ningbo  Wanjian Electric Factory”  компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | LXSC, LXSCR  DN15 | СХЗГ-ын даргын  2012.06.18-ны өдрийн  А/164-р тушаалаар  2016.06.18 хүртэл | 362 | 06.003-312.12 |
| 26 | “Энержи тех прогресс”  ХХК | БНХАУ-ын “Zenner  Meters(Shanhai)  Ltd” компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | “Zenner Minomess”  DN(13-15),  “Zenner”  DN(20-250) | 2021.01.06- 2026.01.06  СХЗГ-ын даргын,  2021.01.06-ны  А/01 тоот тушаал | 359 | 05.001-359 |
| 27 | “Инженеринг  сервис” ХХК | БНСУ-ын “Flow  Technology” группын  Hanseo компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | SD, SDR, HSD,  HSDR | СХЗГ-ын даргын  2016.12.20-ны А/378  дугаар тушаалын дагуу  2021.12.20 хүртэл | 367 | 05.001-367 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Улаанбаатар хотын  “Өнөр Горхи” ХХК | БНХАУ-ын “Ningbo  Yinzhou Ningxin Water  meter” усны тоолуурын  үйлдвэр | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | LXS-13 | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013 оны 01 дүгээр  сарын 15-ны өдрийн  А/02 дугаар тогтоолын  дагуу 2016.01.15 хүртэл | 374 | 06.001-232.13 |
| 29 | “Акуатус” ХХК | Монгол Улсын “Акуатус”  ХХК | халуун, хүйтэн усны  тоолуур /хэмжлийн үр  дүнг алсад дамжуулах  зориулалттай,  DN15÷25, мм/ | TLТ-HA, TLT-HU | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013 оны 3 дугаар  сарын 26-ны өдрийн  А/08 дугаар тогтоолоор  2016.3.26 хүртэл | 384 | 06.001-06.002-  394.13 |
| 30 | Улаанбаатар хотын  “Би Би Эн Эй” ХХК | Франц улсын “ITRON”  компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур  /заалтыг алсаас авах  боломжтой, “C”  нарийвчлалын ангийн/ | Flostar M DN(40-150),  Flodis DN(20-32) | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013 оны 5 дугаар  сарын 03-ны өдрийн  А/13 дугаар тогтоолоор  2017.5.03 хүртэл | 393 | (06.002  06.005)-13 |
| 31 | “АГББГ” ХХК | БНХАУ-ын “Jiangbei  Water Meter” компани | xалуун, хүйтэн усны  тоолуур | LXSC/R-13D/20D | 2021.10.29- 2026.10.29  СХЗГ-ын даргын,  2021.10.29-ний өдрийн  А/145 тоот тушаал | 401 | 05.001-401 |
| 32 | “АГББГ” ХХК | БНХАУ-ын “Jiangbei  Water Meter” компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | LXSG/R-E(DN25~50),  LXLC/R (50~150) | 2021.10.29- 2026.10.29  СХЗГ-ын даргын,  2021.10.29-ний өдрийн  А/145 тоот тушаал | 39 | 05.001-39 |
| 33 | “Прохит” ХХК | Польш улсын “Apator  Powogaz S.A.” компани | DN(15~40) мм голч бүхий JS-xx, JS90-xx,  JS130-xx; DN(50~200) мм голч бүхий MWN  загварын халуун, хүйтэн усны тоолуур,  DN(40-200) мм голч бүхий WI загварын  хүйтэн усны тоолуур | | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013.12.11-ний А/24  дүгээр тогтоолоор  3 жил | 42 | 05.001-428.13 |
| 34 | “Би Би Эн Эй” ХХК | ХБНГУ-ын “Wasser-  Gerate” компани | хэмжлийн үр дүн, заалтыг алсад дамжуулах  зориулалттай Flowis DN15 (Radio module  Flowis) загварын халуун, хүйтэн усны  тоолуур | | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013.12.11-ний А/24  дүгээр тогтоолоор  3 жил | 43 | 05.001-429.13 |
| 35 | “Ви Ти Икс” ХХК | ХБНГУ-ын “Rosswainer”  компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | ETK/ETW DN 15 | Стандартчилал,  хэмжил зүйн газрын  даргын 2014.02.11-ний  өдрийн А/29 дугаар  тушаалаар, 3 жил | 20 | 05.001-436.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | “Тот Ком Сервис”  ХХК | Израиль улсын “ARAD  Technologies Ltd”  компани | сэнст энгийн  усны  тоолуур | “Arad SJ...15”,  “Arad М...” | Стандартчилал,  хэмжил зүйн газрын  даргын 2014.04.14-ний  өдрийн А/124 дүгээр  тушаалаар, 3 жил | 30 | 05.001.02-441.14 |
| турбинт энгийн усны  тоолуур | “Arad W...” |
| Хэмжлийн систем | Усны тоолуурын  заалтыг алсаас  авах, дамжуулах  зориулалттай  Dialog 3G |
| 37 | Улаанбаатар хотын  “Эрдэнэ-Эх” ХХК | ХБНГУ-ын “Zenner  international GmbH”  компанийн БНХАУ дахь  салбар Шанхай хотын  “Zenner meters Co.,Ltd”  компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | MTK/МТW, DN15~40 | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2014.05.08-ны өдрийн  хурлаар хэлэлцэн  дэмжсэн. (3 жил) | - | - |
| ХБНГУ-ын “Zenner  international GmbH”  компанийн БНХАУ дахь  салбар Фужоу хотын  “Zenner Fuzhou water  meter Co.,Ltd” компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | WPH, DN 50~150 |
| 38 | “Ану Сервис“ ХХК | Чех улсын “Kaden  Vodomery” компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | S050, S055 | СХЗГ-ын даргын 2014  оны 07 дугаар сарын  03-ны өдрийн А/234  дүгээр тушаал  (3 жил) | 63 | 05.001-458.14 |
| 39 | “Инженеринг  сервис” ХХК | ОХУ-ын “Геррида”  компани | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | СВК-(15~20)Г,  СВК-(15~20)Х | 2022.08.24-  2027.08.24  СХЗГ-ын даргын  2022.08.24-ний  А/150 тоот тушаал | 070 | 05.003-461 |
| 40 | Улаанбаатар хотын  “МонВеком” ХХК | БНХАУ-ын Нинбо хотын  “Ningbo water meter”  усны тоолуурын үйлдвэр | халуун, хүйтэн усны  тоолуур | SJ-SDC  загварын  DN (15~40), мм | CХЗГ-ын даргын  2014.12.12-ны өдрийн  А/392 дугаар тушаал  (3 жил) | 092 | 05.001-474.14 |
| 41 | Мэйжүрмэнт ХХК | БНХАУ “Cixi Wanjian  Electric Factory” компани | халуун, хүйтэн усны  т оолуур | LXSC, LXSCR  DN/15/ | 2015.10.08-2020.10.08 | 362 | 05.001-362-15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | “Оюу толгой” ХХК | ХБНГУ-ын “АВВ” компани | цахилгаан соронзон  зарцуулалтын тоолуур | Process Master  FEP 311 | 2020.11.30- 2025.11.30  СХЗГ-ын даргын,  2020.11.30-ны өдрийн  А/255 тоот тушаал | 358 | 06.004-128 |
| 43 | “Сапсис” ХХК | БНХАУ | усны тоолуур | EASTRON  ф100-150мм | 2016.03.09-2019.03.09 | 141 | 05.001-141 |
| 44 | “Энержи-Тех  Прогресс” ХХК | ХБНГУ-ын Зеннер компани | хүйтэн, халуун усны тоолуур | ETKDE, ETWDE | 2016.03.09-2019.03.09 | 143 | 05.001-143 |
| 45 | “АЙ ТИ ЗОН” ХХК | Турк улсын “Баялан” компани | хүйтэн,халуун усны тоолуур | КК-1, КК-3 | 2016.03.09-2019.03.09 | 146 | 05.001-146 |
| 46 | “ЭЙЧ ТИ ЭЛ” ХХК | Итали улсын “ITRON” компани | усны тоолуур | ITRON UNIMAG | 2016.06.30-2019.06.30 | 156 | 05.001-156 |
| 47 | “СИНГАЛА” ХХК | Польш Улсын “Метрон” үйлдвэр | хүйтэн,халуун усны  тоолуур | JS  DN (13~40) | 2016.10.06-2021.10.06 | 361 | 05.001-401 |
| 48 | “ХААНЗАА” ХХК | Итали улс Maddelena компани | усны тоолуур | WMAP | 2016.10.06-2019.10.06 | 139 | 05.001-139 |
| 49 | Цэн констракшн | БНХАУ-ын Dalian Metery Technology компани  Technology компанид үйлдвэрлэсэн TUF-2000W загварын усны тоолуур  БНХАУ-ын Dalian Metery Technology компанид үйлдвэрлэсэн TUF-2000W загварын усны тоолуур | усны тоолуур | TUF-2000F | 2017.0130-2020.01.30 | 189 | 05.001-551 |
| 50 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын Ningbo хотын Cixi Wanjian Electric Appliance Factory компани | халуун, хүйтэн усны ухаалаг тоолуур | LXZ | 2017.01.30-2020.01.30 | 195 | 05.001-555 |
| 51 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Xingtai Shanghong Mechanical Equipment Import & Export” Co.ltd компани | халуун, хүйтэн усны тоолуур | LXDG (R),  DN15 | 2020.10.20- 2025.10.20  СХЗГ-ын даргын,  2020.10.20-ны  А/235 тоот тушаал | 237 | 05.001-579 |
| 52 | Жанг Ду Монголиа ХХК | БНСУ-ын Shinhan Precision компанид | халуун, хүйтэн усны тоолуур | SD-20 | 2017.10.10-2020.10.10 | 236 | 05.001-578 |
| 53 | Санчир Тех ХХК | Санчир Тех ХХК | халуун, хүйтэн усны тоолуур | BlueMeter BM220  DN/15/ | 2017.10.10-2020.10.10 | 234 | 05.001-577 |
| 54 | “Эйч Ти Эл” ХХК | БНХАУ-ын Chirhurricane Tech (Shenzhen) компани | хэт авианы усны тоолуур | GUF | 2017.12.27-2022.12.27 | 287 | 05.001 -589 |
| 55 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Xingtai shanghong mechanical equipment import & export” компани | усны тоолуур | LXXG(50~150) (R) | 2023.01.11-  2028.01.11  СХЗГ-ын даргын,  2023.01.11-ний өдрийн  А/08 тоот тушаал | 300 | 05.001 -590 |
| 56 | “Үлэмж Тэлэхү” ХХК | ОХУ-ын Татарстан хотын “Эквател” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | СВК (15~20), CBM(15~50) | 2023.03.23-  2028.03.23  СХЗГ-ын даргын,  2023.03.23-ны А/63 тоот тушаал | 306 | 05.003-637,  05.003-638 |
| 57 | “Электрон Түлхүүр” ХХК | Украйн улсын “Новатор” Улсын үйлдвэр | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | ЛК (15-32) мм | 2018.02.01-2026.02.01  СХЗГ-ын даргын,  2018.02.01-ний А/37 тоот тушаал | 387 | 05.001-603 |
| 58 | Дэд бүтэц Инженеринг ХХК | БНХАУ-ын Нинбо хотын “Жинг Чэнг Кө Жи” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | Keyture LXLC,  DN (50~150) | 2018.04.10-2023.04.10  СХЗГ-ын даргын,  2018.04.10-ны А/113 тоот тушаал | 323 | 05.001 -609 |
| 59 | “Икон” ХХК | Итали улсын “Маддалена” фирмд | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | “CD SD PLUS”  DN15 | 2019.05.10-  2024.05.10  СХЗГ-ын даргын,  2019.05.10-ны өдрийн  А/138 тоот тушаал | 432 | 05.001 -624 |
| 60 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Kaifeng  Shengda Water Meter”  компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | LXSY,  DN(15~25) | 2022.05.02-  2027.05.02  СХЗГ-ын даргын  2022.05.02-ны  А/85 тоот тушаал | 433 | 05.003-625 |
| 61 | “Стандарт тоолуурын хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын “Hao Quan Water Meter” Co.Ltd компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | LXSC(15~50),  LXLC(50~200) | 2023.04.14-  2028.04.14  СХЗГ-ын даргын,  2023.04.14-ний өдрийн  А/80 тоот тушаал | 408 | 05.003-590 |
| 62 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Cixi Wanjian  Electric Factory”  компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | LXSC(R),  DN (20~40) | 2020.06.25- 2025.06.25  СХЗГ-ын даргын  2020.06.25-ны өдрийн  А/157 тоот тушаал/ | 212 | 05.001-566 |
| 63 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Xingtai Shanghong  Mechanical Equipment Import  & Export Co.ltd” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | LXSG(R),  LXLC(R),  DN(20~150) | 2020.06.25- 2025.06.25  СХЗГ-ын даргын  2020.06.25-ны өдрийн  А/157 тоот тушаал/ | 209 | 05.001-565 |
| 64 | “Дэд Бүтэц Инженеринг” ХХК | ОХУ-ын “Арзамасскийприборостройтельныйзавод” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | СВК,  DN(15) | 2017.12.27-2022.12.27  СХЗГ-ын даргын,  2017.12.27-ны өдрийн  А/287 тоот тушаал | 083 | 05.001-593 |
| 65 | “Электрон Түлхүүр” ХХК | Украйн улсын “Новатор”  улсын үйлдвэр | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | ЛК-40Х(Г),  ЛТ-50Х(Г) | 2019.10.04- 2024.10.04  СХЗГ-ын даргын  2019.10.04-ний А/311 тоот  тушаал | 441 | 05.001-642 |
| 66 | “Баялаг говь” ХХК | ОХУ-ын “Тепловодомер” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | ВСГд, ВСХд  DN(15) | 2022.10.14-2027.10.14  СХЗГ-ын даргын  2022.10.14-ний А/176 тоот тушаал | 443 | 05.003-644 |
| 67 | “Стандарт тоолуурын хэмжүүр” ХХК | БНХАУ-ын ”Cixi Cidong Istruments” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | LXSG (15~50) мм  LXLC (50~200) мм | 2019.10.04- 2022.10.04  СХЗГ-ын даргын  2019.10.04-ний А/311 тоот  тушаал | 446 | 05.001-647 |
| 68 | “Икон” ХХК | Польш Улсын “ Apator Powogaz SA” фирм | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | JS90- 2.5-02,  JS 2.5-02,  DN15 мм | 2023.02.03- 2028.02.03  СХЗГ-ын даргын  2023.02.03-ны А/15 тоот  тушаал | 449 | 05.003-651 |
| 69 | “Зэт Ди Эн Смарт Энержи” ХХК | ОХУ-ын “Декаст Метроник” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | ВСКМ-15  DN15 мм | 2023.03.23-2028.03.23  СХЗГ-ын даргын  2023.03.23-ны А/63 тоот тушаал | 460 | 05.003-677 |
| 70 | “Баухаус” ХХК | ХБНГУ-ын “E.Wehrle GmbH” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | ETK-EAM,  ETW-EAM,  DN(15~20) мм | 2024.03.26- 2029.03.26  СХЗГ-ын даргын  2024.03.26-ны өдрийн  А/58 тоот тушаал | 472 | 05.003-697,  05.003-698 |
| 71 | “Инженеринг сервис” ХХК | ОХУ-ын “Элехант” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | СВД-15,  СВД-20  (нийтлэг) | 2024.03.26- 2029.03.26  СХЗГ-ын даргын  2024.03.26-ны өдрийн  А/58 тоот тушаал | 473 | 05.003-699 |
| 72 | “Үлэмж тэлэхү” ХХК | ОХУ-ын “Эквател” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | DN(15~20) мм  CКВ-ГИ;  DN(25~50) мм  CВМ-ГИ | 2021.06.21- 2024.06.21  СХЗГ-ын даргын  2021.06.21-ний өдрийн  А/75 тоот тушаал | 474 | 05.001-700,  05.001-701 |
| 73 | “Дархан ус суваг”  ХК | БНХАУ-ын “Wuxi Bring Automation Technology” компани | хүйтэн  усны тоолуур | DN(15~25) мм  LXSG-К | 2021.09.29- 2024.09.29  СХЗГ-ын даргын  2021.09.29-ний өдрийн  А/127 тоот тушаал | 483 | 05.001-71 |
| 74 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | ОХУ-ын “ДЮКС” ООО компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | DN(15~20) мм  ЭКО НОМ СВ | 2021.09.29- 2024.09.29  СХЗГ-ын даргын  2021.09.29-ний өдрийн  А/127 тоот тушаал | 484 | 05.001-717 |
| 75 | “Гандэг” ХХК | ОХУ-ын “Норма Измерительные Системы” ООО ПК компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | DN(15) мм  НОРМА CBKM-15Г, НОРМА CBKМ-15Х | 2022.06.17- 2025.06.17  СХЗГ-ын даргын  2022.06.17-ны өдрийн  А/122 тоот тушаал | 102 | 05.003-102 |
| 76 | “АГББГ” ХХК | БНХАУ-ын "Jiangbei water meter factory"компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | DN(32~40) мм  LXSC/R/-32-40,  LXSC-40 | 2022.10.27- 2025.10.27  СХЗГ-ын даргын  2022.10.27-ны А/185 тоот  тушаал | 492 | 05.003-729 |
| 77 | “Баялаг говь” ХХК | БНХАУ-ын “Zhong Yi Smart” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | ZYLXSG-A-1,  ZYLXSG-AV-1,  ZYLXUS-1,  ZYLXUS-V-3 | 2023.05.01-2026.05.01  СХЗГ-ын даргын  2023.05.01-ний  А/100 тоот тушаал | 498 | 05.003-737 |
| 78 | “Баялаг говь” ХХК | БНХАУ-ын “Dalian Taosonics Instruments” Co.Ltd компани | усны тоолуур  (хэт авиан) | TЗ-1-2-Н(15~40),  ТЗ-1-2-К1(50~150) | 2023.05.01-2026.05.01  СХЗГ-ын даргын  2023.05.01-ний  А/100 тоот тушаал | 499 | 05.003-738 |
| 79 | “Тот Ком Сервис”  ХХК | ОХУ-ын “Декаст Метроник” компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | ВСКМ iWan,  СТВХ, СТВУ | 2023.05.01-2025.05.01  СХЗГ-ын даргын  2023.05.01-ний  А/100 тоот тушаал | 500 | 05.003-739 |
| 80 | “Тот Ком Сервис”  ХХК | ОХУ-ын “Взлёт” АО компани | хэт авианы зарцуулалтын тоолуур | ВЗЛЁТ МР УРСВ-310 | 2023.05.01-2025.05.01  СХЗГ-ын даргын  2023.05.01-ний  А/100 тоот тушаал | 501 | 05.003-740 |
| 81 | “Бермон Израйл Технологи” ХХК | Израйл Улсын “BERMAD CS” Ltd компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | Turbo-bar-M | 2023.06.12- 2026.06.12  СХЗГ-ын даргын  2023.06.12-ны өдрийн  А/138 тоот тушаал | 504 | 05.003-743 |
| 82 | “Үлэмж Тэлэхү”  ХХК | БНХАУ-ын “Guangdong Yuemeite ectromechanical Equipment” Co.Ltd компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | LXSY(15~50) | 2023.06.12- 2026.06.12  СХЗГ-ын даргын  2023.06.12-ны өдрийн  А/138 тоот тушаал | 505 | 05.003-744 |
| 83 | “Эйч Ти Эл” ХХК | БНХАУ-ын "Dalian Economic and Technological Development Zone Xianchao Technology" Co.Ltd компани | усны тоолуур  (хэт авиан) | XCT-2000W | 2023.08.14- 2026.08.14  СХЗГ-ын даргын  2023.06.12-ны өдрийн  А/138 тоот тушаал | 506 | 05.003-775 |
| 84 | “Эталон хэмжүүр”  ХХК | БНХАУ-ын "Ningbo Yuxing Water Meter" Co.Ltd компани | усны тоолуур | LXSC (13~25) | 2023.08.14- 2026.08.14  СХЗГ-ын даргын  2023.06.12-ны өдрийн  А/138 тоот тушаал | 507 | 05.003-776 |
| 85 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Hebei Shanghong Meters Technology (SH-METERS)” Co.Ltd компани | усны тоолуур  (хэт авиан) | SHU | 2023.10.04- 2026.10.04  СХЗГ-ын даргын  2023.10.04-ны өдрийн  А/227 тоот тушаал | 512 | 05.003-783 |
| 86 | “Кью Эс Эл” ХХК | БНХАУ-ын "Cixi Flowmeter Factory" компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | L-SJ15 D | 2023.11.06-2026.11.06  СХЗГ-ын даргын  2023.11.06-ны А/263 тоот  тушаал | 514 | 05.003-785 |
| 87 | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Hebei Shanghong Мeters Technology (SH-METERS)” Co.Ltd компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | DN(15),мм  SHL | 2024.01.04-2027.01.04  СХЗГ-ын даргын  2024.01.04-ний А/05 тоот  тушаал | 519 | 05.003-792 |
| 88 | “Цахим алт” ХХК | БНХАУ-ын Suzhou Hunshui Technology Co.Ltd компани | хүйтэн  усны тоолуур | LXSG-15E | 2024.03.06-2027.03.06  СХЗГ-ын даргын  2024.03.06-нs А/38 тоот  тушаал | 524 | 05.003-798 |
| 89 | “Дэлгэр хайлан” ХХК | ОХУ-ын OOO ”СК  “ЭКОМЕРА”  компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | ЭКОМЕРА-15У  (нийтлэг),  ЭКОМЕРА-15Х | 2024.03.06-2027.03.06  СХЗГ-ын даргын  2024.03.06-нs А/38 тоот  тушаал | 525 | 05.003-799,  05.003-800 |
| 90 | Икон ХХК | Польш Улсын Apator Powogaz SA фирм | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | JS Smart,  JS Smart-90,  JS Master,  JS Master-130, MWN, MWN-130 | 2024.04.23-2027.04.23  СХЗГ-ын даргын  2024.04.23-ны А/91 тоот  тушаал | 528 | 05.003-804,  05.003-805,  05.003-806 |
| 91 | Тот ком сервис ХХК | ОХУ-ын Декаст Метроник компани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | Декаст BCKM 90-(15~50)MИД P,  BCKM 90-50Ф МИД P, Декаст CTBУ-50 МИД P | 2024.04.23-2027.04.23  СХЗГ-ын даргын  2024.04.23-ны А/91 тоот  тушаал | 529 | 05.003-807,  05.003-808 |
| 92 | Луу гүн тамир ХХК | БНХАУ-ын Kaifeng Shengda Water Meterкомпани | халуун, хүйтэн  усны тоолуур | СВ-15,  LXLC, LXLCR | 2024.04.23-2027.04.23  СХЗГ-ын даргын  2024.04.23-ны А/91 тоот  тушаал | 530 | 05.003-809,  05.003-810 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **б/ Анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
| 1 | “Монгол газар” ХХК | БНХАУ, CIMC, FAW  үйлдвэр | Автоцистерн 25000 л | ZCZ5300GHYCA | 2011.12.31 хүртэл | 297 | 16.030-244.08 |
| 2 | “НИК” ХК | АНУ-ын “Smith meter “ | Шингэний тоолуур | Т-20  Т-40 | 2019.12.31 хүртэл | ¹ 13 | 1999.08 |
| 3 | “НИК” ХК | АНУ-ын “Smith meter” | Шингэний тоолуур | “Accuload - Smith  meter” | 2019.12.31 хүртэл |  | 1995.11 |
| 4 | “Петровис” ХК | АНУ, “Gilbarco” | Шатахуун түгээгүүр | JE | 2019.12.31 хүртэл | ¹ 58 | 06.031-010.01 |
| 5 | “Шунхлай” ХХК | Англи, “Gilbarco” | Шатахуун түгээгүүр | Dimention Plus /G-  MPD/ | 2019.12.31 хүртэл | 64 | 06.031-016.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | “Петровис” ХК,  “НИК” ХК | Швед улсын “Dresser  Wayne AB” компани | Шатахуун түгээгүүр | Wayne Dresser  /SU-733, SU-900/ | СХЗГ-ын даргын  2012.10.05-ны А/265  дугаар тушаалаар  гэрчилгээг хугацаагүй  сунгав. | 117 | 06.031-038.12 |
| 7 | “Магнай Трейд”  ХХК | БНСУ, Korea EnE  компани | Шатахуун түгээгүүр | DIGICOM PLUS-DC-  SHS | 2012.06.18-ны өдрийн  А/164 дүгээр тушаалаар  хугацаагүй сунгасан. | 197 | 06.031-127.05 |
| 8 | “Магнай Трейд”  ХХК | БНСУ, Korea EnE  компани | Шатахуун түгээгүүр | MICOM PLUS-MP-  2SS | 2012.06.18-ны өдрийн  А/164 дүгээр тушаалаар  хугацаагүй сунгасан. | 198 | 06.031-128.05 |
| 9 | “Сод Монгол” ХХК | ХБНГУ, Gilbarco veeder-  root компани | Шатахуун түгээгүүр | SK-700 | СХЗГ-ын даргын  2009.12.31-ний өдрийн  335 дугаар тушаалын  дагуу 2019.12.31 хүртэл | 204 | 06.031-135.05 |
| 10 | “Монбаррель” ХХК | Монгол улс, Монбаррель | Техникийн мерник | М2Р | 2019.12.31 хүртэл | 208 | 06.022-140.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Иргэн Энхтайван | ОХУ, Санктпетербург,  Экрос ХХК | Октанометр | ПЭ-7300 | 2019.12.31 хүртэл | 211 | 12.022-143.05 |
| 12 | “Юни Газ” ХХК | БНСУ, ” Won  Engeenering” компани | Шингэрүүлсэн хийн  түгээгүүр | WLD-4 | СХЗГ-ын даргын  2012.10.05-ны өдрийн  А/265 дугаар тушаалын  дагуу 2017.10.05 хүртэл | 222 | 06.031-156.05 |
| 13 | “Цайрт Минерал”  ХХК | БНХАУ, HENGISHAN  компани | Шатахуун түгээгүүр | HS1118A | 2019.12.31 хүртэл | 229 | 02.013-163.06 |
| 14 | “А-Жет Лимитед”  ХХК | АНУ, Brodie Meter Co  LLC | Нефть бүтээгдэхүүний  шингэний тоолуур | BiRotor Plus (B28X) | 2019.12.31 хүртэл | 233 | 06.008-167.06 |
| 15 | “АНОМА” ХХК | БНХАУ, CIMC VEHICLES  GROUP | Автоцистерн | THT9341CYY   (40 м ) | 2007.06.14  2011.06.06-ны А/154  тоотоор 2016.06.06  хүртэл | 255 | 06.026-196.07 |
| 16 | “MPI consultants”  ХХК | Англи улс, ”Gilbarco  Veeder Root” компани | Автомат түвшин  хэмжигч | Veeder root | 2015.10.08-2020.10.08 | 257 | 06.008.198-07 |
| 17 | “Би Эл Си Ө энд  Ти” ХХК | ХБНГУ-ын Линднер ба  Фишер | Автоцистерн | S235JRG2 | 2012.10.24 хүртэл | 268 | 06.030-210.07 |
| 18 | “Юнигаз” ХХК | Польш Улсын “MM Petro”  компани | Шингэрүүлсэн хийн  түгээгүүр | “PETRO PRIMUSS-  2” | СХЗГ-ын даргын  2012.10.05-ны өдрийн  А/265 дугаар тушаалын  дагуу 2017.10.05 хүртэл | 269 | 06.031-211.08 |
| 19 | “Алтайн хүдэр”  “Филинк Монголия” | БНХАУ, Dong Feng  Motors | Автоцистерн | “Норд Бенц” | 2013.08.13 хүртэл | 284 | 06.033-233.08 |
| 20 | Иргэн  Ч.Болдбаатар | БНСУ, JINBO үйлдвэр | Автоцистерн | BH-ZJ24T | 2013.08.13 хүртэл | 283 | 06.033-234.08 |
| 21 | “Петровис” ХХК | БНХАУ-ын “Beijing Sanki  Petroleum Technology”  компани | Шатахуун түгээгүүр | Sanki /SK52ZF,  SK52GF, SK52QM,  SK52QF,SK15ZF/ | СХЗГ-ын даргын  2012.10.05-ны А/265  дугаар тушаалаар өмнөх  гэрчилгээг хугацаагүй  сунгасан. | 298 | 06.031-245.12 |
| 22 | “Ижил бумба” ХХК | БНХАУ-ын “AZS  LANGFENG  MASHINERY” компани | шатахууны тоолуур | LC Gear | 2012.07.29 хүртэл | 314 | 06.110-261.09 |
| 23 | “Сод Монгол Групп” ХХК | БНХАУ-ын  “CENSTAR” компани | Шатахуун түгээгүүр | CS | 2012.06.18-ны өдрийн  А/164 дүгээр тушаалаар  хугацаагүй сунгасан. | 364 | 06.031-314.12 |
| 24 | “Эм Пи Ай” ХХК | АНУ-ын “Gilbarco Veeder  Root” компани | Шатахуун түгээгүүр | Gilbarco SK 700 | 2012.06.18-ны өдрийн  А/164 дүгээр тушаалаар  хугацаагүй сунгасан. | 210 | 06.031-142.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | “Магнай трейд” ХХК | Япон Улсын  Tatsuno corporation  компани | Шатахуун түгээгүүр | Sunny G | 2011.04.12  A/107 тушаалаар  2014.04.12 хүртэл | 335 | 06.031-283.11 |
| 26 | “Ижил бумба” ХХК | ОХУ-ын Казань хот  “Контур-М” компани | Техникийн 2 зэргийн  мерник | М2Р-10-СШ | 2011.05.05  А/130 тушаалаар  2016.05.05 хүртэл | 337 | 06. 022-285.11 |
| 27 | “Сод Монгол Групп”  ХХК | БНХАУ-ын  “CENSTAR” компани | Хэвтээ нөөцлөх савны  багтаамжийг  шингэний  тоолуур шалгах  төхөөрөмж | CSA 111C маягийн  түгээгүүр, АОКЕ -3,5  маягийн түвшин  хэмжигч бүхий  хэвтээ нөөцлөх  савны багтаамжийг  шингэний  тоолуураар шалгах  төхөөрөмж | 2011.06.06  А/154 тушаалаар  2014.06.06 хүртэл | 341 | 06.039-289.11 |
| 28 | “Юнигаз” ХХК | ХБНГУ-ын  “Flussiggas Anlagen  GmbH” компани | Шингэрүүлсэн шатдаг хийн  түгээгүүр | FAS-230 | 2019.03.11-  2029.03.11  СХЗГ-ын даргын, 2019.03.11  А/54 тоот тушаал | 115 | 05.006.02-497 |
| 29 | “Юнигаз” ХХК | ХБНГУ-ын “FLUSSIGUS  ANLAGEN” компани | Шингэрүүлсэн  шатдаг хийн  түгээгүүр | FAS 120 | 2022.03.02-  2025.03.02  СХЗГ-ын даргын 2022.03.02-ны өдрийн А/39 тоот тушаал. | 381 | 05.006.02-239 |
| 30 | “Дашваанжил” ХХК | БНЧУ-ын “ADAST  SYSTEMS” компани | Шингэрүүлсэн  шатдаг хийн түгээгүүр | V-line 8993.622/ /40 | 2018.06.14- ний өдрөөс хугацаагүй сунгасан.  СХЗГ-ын даргын 2018.06.14  А/184 тоот тушаал | 320 | 05.006.02-595 |
| 31 | СХЗГ | ОХУ | Шингэний тоолуур | ЛЖУ, ШЖУ | СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн  А/19 дүгээр тушаалын 4  дүгээр хавсралтаар  хугацаагүй | - | - |
| 32 | СХЗГ | БНСУ | Автоцистерн | Huyndai, KIA,  Гранто, Асио Маити | Хугацаагүй | - | - |
| 33 | СХЗГ | Япон | Автоцистерн | Toyota, Izuzu, Nissan | Хугацаагүй | - | - |
| 34 | СХЗГ | ОХУ | Шингэний тоолуур | ТСВ, ПЦ, Камаз,  Маз, ПЦ | Хугацаагүй | - |  |
| 35 | “Монгол газар” ХХК | БНХАУ, CIMC, FAW  үйлдвэр | Автоцистерн 25000 л | ZCZ5300GHYCA | 2011.12.31 хүртэл | 297 | 16.030-244.08 |
| 36 | “Тэс Петролиум” ХХК | БНХАУ,  “Zhejiang  Lanfong Mashine” компани | Шатахуун түгээгүүр | JDK | 2018.06.14- ний өдрөөс хугацаагүй сунгасан.  СХЗГ-ын даргын, 2018.06.14  А/184 тоот тушаал | 299 | 04.001.03-600 |
| 37 | “НИК” ХХК | ОХУ-ын “Авиатех” ЗАО  компани | Нягт,  түвшин, температурын хэмжүүр | “Плот-3Б-1РУ” | СХЗГ-ын даргын 2018.12.17-ны А/395 тушаалаар 2018.12.17-2023.12.17 | 421 | 05.004.02-611 |
| 38 | “Магнай Трейд”  ХХК | Япон улсын “Tatsuno” компани | шатахуун  түгээгүүр | Sunny-G II | 2016.03.09-2021.03.09 | 335 | 05.006.01-335 |
| 39 | “КОМПЛЕКС ГАЗ” ХХК | Итали улсын EUROPUMP INTERNATIONAL компани | шингэрүүлсэн хийн  түгээгүүр | E2-SL | 2016.03.09-2019.03.09 | 157 | 05.006.02-157 |
| 40 | “КАЗ-ГАЗ” ХХК | ОХУ-ын ООО“Технопроект” компани | шингэрүүлсэн хийн  түгээгүүр | УЗСГ | 2016.03.09-2019.03.09 | 147 | 05.006.02-147 |
| 41 | “Синчи газ” ХХК | БНХАУ-ын “Wenzhou Blue Sky Elektronic Equipment” компани | шингэрүүлсэн шатдаг хийн түгээгүүр | RT-LPG112A | 2020.06.25- 2025.06.25  СХЗГ-ын даргын,  2020.06.25-ны өдрийн А/157 тоот тушаал | 171 | 05.006.02-171 |
| 42 | “Дээшлэх говь”  ХХК | БНХАУ-ын “Zhuhai beilin  fueling equipment” Сo.ltd компани | шатахуун түгээгүүр | BL2111Z | 2021.09.29- 2024.09.29  СХЗГ-ын даргын,  2021.09.29-ний өдрийн  А/127 тоот тушаал | 191 | 05.006.01-554 |
| 43 | “Ситигаз энержи”  ХХК | БНХАУ-ын  “Хө Фэй” компани | шингэрүүлсэн  шатдаг хийн  түгээгүүр | ZS0622j | 2017.12.27-2022.12.27 | 302 | 05.006.02-591 |
| 44 | “Юнигаз” ХХК | БНСУ-ын “MS Eng”  компани | шингэрүүлсэн  шатдаг хийн  түгээгүүр | WLD-4 | 2017.12.27-2022.12.27 | 222 | 05.006.02-597 |
| 45 | “Дарханы дулааны  цахилгаан станц”  ТӨХК | ОХУ-ын “Центрприбор”  ООО компани | хэт авианы  зарцуулалтын  тоолуур | UFM-005 | 2022.04.14- 2027.04.14  СХЗГ-ын даргын  2022.04.14-ний өдрийн  А/73 тоот тушаал | 51 | 05.004-03-615 |
| 46 | “Горгаз” ХХК | БНСУ-ын “KOREA EnЕ” Co.Ltd компани | шингэрүүлсэн  шатдаг хийн  түгээгүүр | LP-1SR | 2023.06.12- 2026.06.12  СХЗГ-ын даргын  2023.06.12-ны өдрийн  А/138 тоот тушаал  А/100 тоот тушаал | 27 | 05.006-02-440 |
| 47 | “Горгаз” ХХК | БНТУ-ын “UCAR Electric” компани | шингэрүүлсэн шатдаг хийн түгээгүүр | CLASS | 2020.09.29- 2023.09.28  СХЗГ-ын даргын  2020.09.28-ны өдрийн  А/212 тоот тушаал | 463 | 05.006-02-680 |
| 48 | “Ойн Бирж” ХХК | БНХАУ-ын “Beijing Sanki Petroleum Technology” компани | хурдны түгээгүүр | SK-FDH | 2020.04.23-2025.04.23  СХЗГ-ын даргын 2020.04.23-ны  А/84 тоот тушаал | 207 | 05.006.01-562 |
| 49 | “Альяанс-Тех” ХХК | ОХУ-ын “ВЗЛЕТ” компани | хэт авианы зарцуулалтын тоолуур | ВЗЛЕТ МР УРСВ-311 | 2022.07.25- 2027.07.25  СХЗГ-ын даргын  2022.07.25-ний өдрийн  А/141 тоот тушаал | 60 | 05.004.03-568 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэмжих хэрэгслийг  загварын  туршилтад  оруулсан  байгууллага | Үйлдвэрлэгч улс,   үйлдвэр, компани | Хэмжих хэрэгслийн | | | Улсын бүртгэлд авсан | | |
| Он, сар,  өдөр/хүчинтэй  хугацаа | Гэрчил  гээний  дугаар | Бүртгэлийн  дугаар |
| нэр | маяг, загвар | |
| **Анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | | |
| 1. | “Ультрасоник” ХХК | ХБНГУ-ын “Landis gyr”  компани | дулааны тоолуур | Ultraheat 2WR5 | 2019.10.04- 2029.10.04  СХЗГ-ын даргын,  2019.10.04-ний А/311 тоот  тушаал | | 56 | 06.004-008 |
| 2. | “Ультрасоник” ХХК | ХБНГУ-ын ” Landis gyr”  компани | дулааны тоолуур | Ultraheat 2WR6 | 2019.10.04- 2029.10.04  СХЗГ-ын даргын,  2019.10.04-ний А/311 тоот  тушаал | | 159 | 06.004-084 |
| 3. | “ДЦС-4” ТӨХК | БНХАУ-ын Кентай инструмент компани | даралтын хувиргагч | YS | 2016.06.30-2021.06.30 | | 247 | 07.004-247 |
| 4. | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Micro Sensor” компани | даралтын хувиргагч | MPM489 | 2020.04.23-2025.04.23  СХЗГ-ын даргын  2020.04.23-ний  А/84 тоот тушаал | | 201 | 07.004-556 |
| 5. | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Shanghai LEEG Instruments” компани | даралтын ялгавар хувиргагч | DMP305X | 2020.04.23-2025.04.23  СХЗГ-ын даргын  2020.04.23-ний  А/84 тоот тушаал | | 202 | 07.004-557 |
| 6. | “ДЦС-3” ТӨХК,  “ДЦС-4” ТӨХК | БНХАУ-ын “Yokogawa  Sichuan Instrument”  компани болон Япон  улсын “yokogawa Electric  Corporation” компани | даралтын ялгаврын хувиргагч | EJA 110A маягийн  “E”  дагавар код бүхий | СХЗГ-ын даргын  2018.04.10-ны өдрийн  А/113 дугаар тушаалаар  2028.04.10 хүртэл сунгасан. | | 235 | 07.004-617 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | “ДЦС- 4” ТӨХК | ОХУ-ын ООО НПФ  “Динфо“ компани | Дулааны тоолуурын  тооцоолуур | СТД (ВТД) | 2023.04.05-  2028.04.05  СХЗГ-ын даргын  2023.04.05-ны өдрийн  А/70 тоот тушаал | 251 | 06.004-192 |
| 8. | “Альяанс Тех” ХХК | ХБНГУ-ын “Landis + Gyr”  GmbH компани | Дулааны хэт авианы тоолуур | Ultra Heat -50  (UH-50)  (Заагч нүүрний  бичлэг нь англи хэл  дээр байгаа  “Siemens” логотой) | Хэмжил зүйн зөвлөлийн  2013.07.04-ний өдрийн  А/18 дугаар тогтоолоор,  2023.07.04 хүртэл  сунгасан. | 278 | 08.041-  420.13 |
| 9. | “Ультрасоник” ХХК | ХБНГУ-ын “Landis+Gyr”  GmbH компани | Дулааны тоолуур | Ultraheat UH-50  (T550) | 2023.07.03-  2028.07.03  СХЗГ-ын даргын  2023.07.03-ны өдрийн  А/157 тоот тушаал | 278 | 06.003-420 |
| 10. | “Икон” ХХК | Дани Улс, “Kamstrup A/S”  компани | Дулааны тоолуур | MULTICAL 601 | 2023.08.21-  2028.08.21  СХЗГ-ын даргын  2023.08.21-ний өдрийн  А/189 тоот тушаал | 279 | 06.003-411 |
| 11. | “ДЦС 4” ТӨХК | ХБНГУ-ын  “WIKA Alexsander Wiegang  Se&CoKG” компани | Даралтын хувиргагч | S-10 | 2020.06.25-  2025.06.25  СХЗГ-ын даргын,  2020.06.25-ны өдрийн  А/157 тоот тушаал | 352 | 07.004-487 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.  13.  14. | “Икон” ХХК | Дани Улс, “Kamstrup A/S”  компани | Дулааны тоолуур | MULTICAL 302 | СХЗГ-ын даргын  2018.04.10-ны өдрийн  А/113 дугаар  тушаалаар 2028.04.10  хүртэл 10 жилээр | 107 | 06.004-616 |
| Дулааны тоолуур | MULTICAL 602 | СХЗГ-ын даргын  2017.12.27-ны өдрийн  А/387 дугаар  тушаалаар 2027.12.27  хүртэл 10 жилээр | 368 | 06.004-595 |
| Дулааны тоолуур | MULTICAL 603 | 2023.08.21-  2028.08.21  СХЗГ-ын даргын  2023.08.21-ний өдрийн  А/189 тоот тушаал | 407 | 06.003-589 |
| 15. | СХЗГ |  | Эсэргүүцлийн термометр | ТСП | СХЗГ-ын даргын  2013.01.15-ны өдрийн  А/19 дүгээр тушаалаар  загварыг нь хугацаагүй  хүлээн зөвшөөрсөн. | - | - |
| 16. | Эсэргүүцлийн термометр | ТСМ | Хугацаагүй | - | - |
| 17. | Эсэргүүцлийн термометр | Pt 100 | Хугацаагүй | - | - |
| 18. | Цусны даралтын аппарат | Бүх маяг | Хугацаагүй  (OIML R 16-1.2-ийн  шаардлага хангасан,  загварын туршилтын  гэрчилгээ бүхий  даралтын аппарат  импортоор нийлүүлнэ.) | - | - |
| 19. | Автоклавын манометр  (Цахилгаан контакттай  манометр) | ЭКМ | Хугацаагүй | - | - |
| 20. | Автоклавын манометр  (Цахилгаан контакттай | ДМ | Хугацаагүй | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | манометр) |  |  |  |  |
| 21. | Эмнэлгийн шинжилгээ,  оношлогоо, эмчилгээнд болон  хөдөлгөөний, хөдөлмөрийн  аюулгүй байдлыг хангах үйл  ажиллагаанд ашиглаж байгаа  техникийн манометр | Бүх  маяг | Хугацаагүй | - | - |
| 22. | “Улаанбаатар  Дулааны      Сүлжээ”  ТӨХК | Дани      Улсын      Камструп  компани | Дани     улсын     Камструп     компанид  Үйлдвэрлэсэн MULTICAL 66 C, D, E  загварын дулааны тоолуур  /давтан туршилт/-ыг загварыг  аажмаар ашиглалтаас хасахаар шийдвэрлэсэн. | | СХЗГ-ын даргын  2017оны 07 дугаар сарын  26-ны  өдрийн     А/232  дугаар тушаалаар  3 жилээр | 43 | 06.004.-571 |
| 23. | Улаанбаатар хотын  “Мега Форс” ХХК | ХБНГУ-ын DIEHL  METERING группын  HYDROMETER компани | SHARKY 775 загварын дулааны  хэт авианы тоолуур | | СХЗГ-ын даргын 2014  оны 11 дүгээр сарын  06-ны өдрийн А/347  дугаар тушаал /3 жил/ | 088 | 06.005-471.14 |
| 24. | “Ультрасоник” ХХК | ХБНГУ-ын “Landis+Gyr”  компани | хэт авианы нийлмэл  дулааны тоолуур | | ULTRAHEAT T-230 | 2018.04.10-2028.04.10  СХЗГ-ын даргын  2018.04.10-ны А/113 тоот тушаал | №128  06.004-618 |
| 25. | “Одкон холдинг” ХХК | Герман улсын DIEHL METERING компани | SKYLAR тооцоолууртай  SHARKY FS 473,  SHARKY 475 загварын дулааны тоолуур | | SHARKY FS 473,  SHARKY 475 | 2016.10.06-2019.10.06 | №180  06.004-180 |
| 26. | “Ультрафлоу” ХХК | Швецари Улсын “Sontex” компанжиги | Superstatic 440 зарцуулалтын хувиргагчтай, supercal 531 загварын иж бүрдэл дулааны тоолуур | | Superstatic 440 | 2017.01.30-2020.01.30 | №190  06.004-553 |
| 27. | “Альянс-Тех” ХХК | ОХУ-ын “Взлет” АО компани | Хэт авианы зарцуулалтын тоолуур | | Взлет МР УРСВ-542ц | 2021.06.18  2026.06.18  СХЗГ-ын даргын  2021.06.18-ны А/73 | №249  06.007-585 |
| 28. | “Бест Прайс” ХХК | БНХАУ-ын Chongqing Wecan Manufacturing Limited by Share Ltd үйлдвэрлэсэн маягийн | Дифференциаль даралтын хувиргагч | | SSTCC -6502F22M3B3G3E1 | 2017.12.27-2025.12.27 | №238  07.004 -592 |
| 29. | “Сонометр” ХХК | Дани Улсын “Данфосс” фирмд үйлдвэрлэсэн | Sono 3500CT зарцуулалтын хувиргагчтай, нийлмэл дулааны тоолуурт | | Infocal -8 | 2018.04.10-2023.04.10  СХЗГ-ын даргын  2018.04.10-ны А/113 тоот тушаал | №368  06.004 -611 |
| 30. | “Сонометр” ХХК | Дани Улсын Данфосс  фирмд үйлдвэрлэсэн | нийлмэл дулааны тоолуур | | Sonometer TM1100” | 2018.04.10-2028.04.10  СХЗГ-ын даргын  2018.04.10-ны А/113 тоот тушаал | №392  06.004 -614 |
| 31. | “Теплоком-сервис” ООО компани | ОХУ-ын “Термотроник” ООО компани | Иж бүрдэл дулааны тоолуур | | Термотроник-Т34,  (“КТС-Б” загварын  эсэргүүцлийн  термометр “Питерфлоу РС” загварын зарцуулалтын хувиргагч, TB-7 тооцоолуур) | 2019.03.11-  2024.03.11  СХЗГ-ын даргын, 2019.03.11-ний  А/54 тоот тушаал | № 427  06.004-619 |
| 32. | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын ”Micro sensor” компани | Даралтын ялгаварын хувиргагч | | MDM3051S | 2022.05.02-  2027.05.02  СХЗГ-ын даргын, 2022.05.02-ны  А/85 тоот тушаал | № 429  07.004-621 |
| 33. | “Олл солюшн” ХХК | Монгол Улс  “Олл солюшн” ХХК | Цаг уурын хэмжлийн хэмжүүр | | MWS-1.0 | 2019.05.10-  2022.05.10  СХЗГ-ын даргын, 2019.05.10-ны А/54 | № 434  06.003.01-626 |
| 34. | “МОТАК” ХХК | БНХАУ-ын “Jiaxing Bove Intelligent Technology” компани | Хэт авианы нийлмэл  дулааны тоолуур | | B12 VI-B | 2020.09.28  2023.09.28  СХЗГ-ын даргын, 2020.09.28-ны А/212 | № 465  06.005-682 |
| 35. | “Сонометр” ХХК | Дани Улсын “Данфосс” фирм | Хэт авианы нийлмэл  дулааны тоолуур | | Sonometer-30 | 2021.06.21-2024.06.21  СХЗГ-ын даргын  2021.06.21-ны А/75 тоот тушаал | №476  06.005 -704 |
| 36. | “Сонометр” ХХК | Дани Улсын “Данфосс” фирм | Дулааны тоолуурын тооцоолуур | | Infocal-9 | 2021.06.21-2024.06.21  СХЗГ-ын даргын  2021.06.21-ны А/75 тоот тушаал | №476  06.007 -705 |
| 37. | “Нишин Илч” ХХК | Литва Улсын “Axioma Metering” UAB компани | Хэт авианы нийлмэл  дулааны тоолуур | | QALCOSONIC E2 | 2021.07.19-2024.07.19  СХЗГ-ын даргын,  2021.07.19-ний  А/90 тоот тушаал | №482  06.005 -715 |
| 38. | “Икон” ХХК | Дани Улсын “Камструп” компани | Хэт авианы нийлмэл  дулааны тоолуур | | MULTICAL 803 | 2022.03.02-  2025.03.02  СХЗГ-ын даргын 2022.03.02-ны өдрийн  А/39 тоот тушаал. | №11  06.003 -91 |
| 39. | “Мэйжүрмэнт” ХХК | БНХАУ-ын “Microsensor " компани | Даралтын ялгаварын хувиргагч | | MDM7000 | 2024.03.06-2027.03.06  СХЗГ-ын даргын  2024.03.06-нs А/38 тоот  тушаал | 521,  07.004-794 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэмжих хэрэгслийг  загварын туршилтад  оруулсан байгууллага | Үйлдвэрлэгч улс,  үйлдвэр, компани | Хэмжих хэрэгслийн | | Улсын бүртгэлд авсан | | |
| нэр | Маяг, загвар | Он, сар, өдөр  /хүчинтэй хугацаа/ | Гэрчил-  гээний дугаар | Бүртгэлийн дугаар |
| 1 | “Улаанбаатар такси трансфорт сервис” ХХК | БНСУ-ын  “Joong Аng San Jun“  компани | таксиметр | Pro-1,  (New pro+) | 2018.06.14-2028.06.14  СХЗГ-ын даргын  2018.06.14-ний А/184 тушаал  /2019.07.08 өдрийн 09/646 тоот албан бичиг/ | 342 | 03.001-598 |
| 2 | “Убаши Системс”  ХХК | Монгол Улсын “Убаши  Системс” ХХК | таксиметр | SS-555 | СХЗГ-ын даргын  2012.7.18-ны өдрийн  А/194 дүгээр тушаалын  дагуу 2015.7.18 хүртэл | 366 | 05.008-316.12 |
| 3 | Улаанбаатар хотын  Захирагчийн  Ажлын Албаны  “Замын Хөдөлгөөний  Удирдлагын Төв” НӨҮГ | БНСУ-ын “TOFES”  компани | Авто тээврийн  хэрэгслийн хурдны  зөрчил илрүүлэгч  хэмжлийн систем | “Speed  Enforcement” | СХЗГ-ын  даргын   2017.12.27-  ны өдрийн А/387 дугаар  тушаалын  дагуу  2025.12.27 хүртэл. | 395 | 03.002 -594 |
| 4 | Улаанбаатар хотын  “Вертекс Эсодик”  ХХК | Монгол Улсын  “Вертекс Эсодик” ХХК | электрон  таксиметрийг | SТХ-1 | СХЗГ-ын Хэмжил зүйн  зөвлөлийн 2013.12.11-  ний өдрийн А/24 дүгээр  тогтоолын дагуу  3 жилээр шинээр олгов. | 41 | 05.008-427.013 |
| 5 | УБ хот Замын  хөдөлгөөний  удирдлагын төв | ХБНГУ-ын  “VITRONIC” компани | Хурд хэмжигч | Poliscan M1 | 2015.12.07-2018.12.07  А/339 | 135 | 03.002-135 |
| 6 | УБ хот “Замын хөдөлгөөний удирдах төв” НӨҮГ | БНХАУ-ын “Зейжиан Дахуа Вишн Технологи” компани | зөөврийн хурд хэмжигч | DH–HWS800A | 2020.04.23- 2025.04.23  СХЗГ-ын даргын 2020.04.23-ний А/84 тоот тушаал | 167 | 03.002-167 |
| 7 | “Смарт траффик” ХХК | БНСУ-ын “Comlaser” компани | Лазер мэдрэгчтэй зөөврийн хурд хэмжигч | TP CAM  PRO /CSD-200H/ | 2020.10.30- 2025.10.30  СХЗГ-ын даргын  2020.10.30-ны  А/248 тоот тушаал | 225 | 03.002-574 |
| 8 | Голден Прогресс ХХК | БНХАУ-ын Yuhang District of Hangzhou City Liangzhu streets Yifeng Blue Co | автомашины хурд хэмжигч зөөврийн төхөөрөмж | HT3000-E | 2017.10.16-2020.10.16  А/304 | 226 | 03.002-575 |
| 9 | Техник Монде ХХК | БНХАУ-ын Ланхай Фото Электроник Технологи компани | автомашины хурд хэмжигч зөөврийн төхөөрөмж | Pacecate | 2017.10.16-2020.10.16  А/304 | 230 | 03.002-576 |
| 10 | “Сонор харуул” ХХК | АНУ-ын laser Technology Inc компани | автомашины хурд хэмжигч зөөврийн төхөөрөмж | LTI-2020 | 2018.04.10-2023.04.10  А/113 | 326 | 03.002-610 |
| 11 | “Юбикаб” ХХК | Монгол Улс  “Юбикаб” ХХК | таксиметр | Юбикаб-1 | 2020.10.30- 2025.10.30  СХЗГ-ын даргын  2020.10.30-ны  А/248 тоот тушаал | 414 | 03.001-602 |
| 12 | “Оргил дельта трейд” ХХК | АНУ-ын “Decatur Electronics” компани | Тээврийн хэрэслийн хурд хэмжигч  (суурин Radar) | SI-3 | 2022.02.25- 2027.02.25  СХЗГ-ын даргын 2022.02.25-ны  А/35 тоот тушаал | 426 | 03.002.02-618 |
| 13 | “Оргил дельта трейд” ХХК | ХБНГУ-ын “Smartmicro” компани | Хурд хэмжигч төхөөрөмж | “UMRR-11” | 2020.10.30- 2025.10.30  СХЗГ-ын даргын  2020.10.30-ны  А/248 тоот тушаал | 440 | 03.002-641 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэмжих хэрэгслийг  загварын туршилтад  оруулсан байгууллага | Үйлдвэрлэгч улс,  үйлдвэр, компани | Хэмжих хэрэгслийн | | Улсын бүртгэлд авсан | | |
| Он, сар, өдөр/хүчинтэй  хугацаа | Гэрчил  гээний  дугаар | Бүртгэлийн дугаар |
| нэр | маяг, загвар |
| **а/ Анхдагч баталгаажуулалт хийхгүй зөвхөн ээлжит**  **баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
|  |  |  |  | - |  |  |  |
| **б/ Анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
| 1 | “Гүн Соёлз” ХХК | БНХАУ,  “Wuxi  Dejiayi testing instrument”  компани | Шахалтын пресс | DYE2000 | 2014.01.12 хүртэл | 328 | 03.011-276.10 |

***Зургаа. Хүч, хатуулгийн хэмжил***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэмжих хэрэгслийг  загварын  туршилтад  оруулсан  байгууллага | Үйлдвэрлэгч улс,  үйлдвэр, компани | Хэмжих хэрэгслийн | | Улсын бүртгэлд авсан | | |
| Он, сар, өдөр  /хүчинтэй хугацаа/ | Гэрчил  гээний  дугаар | Бүртгэлийн дугаар |
| нэр | маяг, загвар |
| **а/ Анхдагч баталгаажуулалт хийхгүй зөвхөн ээлжит**  **баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **б/ Анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
| 1 | ЦЕГ,  “Пи Эс Си“ ХХК | ХБНГУ-ын “Drager Safety  AG & Co.,KGaA” компани | согтуурлын түвшин тогтоогч | Alcotest 7510 зөөврийн,  Alcotest 9510  суурин | 2020.04.23-2025.04.23  СХЗГ-ын даргын  2020.04.23-ны, A/84 | 26 | 08.001-438,  08.001-676 |
| 2 | ЦЕГ,  “Пи Эс Си“ ХХК | ХБНГУ-ын “Drager Safety  AG & Co.,KGaA” компани | согтуурлын түвшин  тогтоогч | Alcotest 6810 | 2020.04.23-2025.04.23  СХЗГ-ын даргын  2020.04.23-ны, A/84  А/84 тоот тушаал | 105 | 08.001-482 |
| 3 | ЦЕГ,  “Пи Эс Си“ ХХК | ХБНГУ-ын “Drager Safety  AG & Co.,KGaA” компани | согтуурлын түвшин  тогтоогч | Alcotest 6820 | 2020.04.23-2030.04.23  СХЗГ-ын даргын  2020.04.23-ны, A/84 | 263 | 08.001-587 |
| 4 | “Техник монде” ХХК | Англи Улсын “Lion Labоratories” фирмд | согтуурлын түвшин  тогтоогч | Аlcometer 500,  Аlcometer 600 touch | 2019.10.04- 2022.10.04  СХЗГ-ын даргын,  2019.10.04-ний А/311 тоот  тушаал | 444 | 08.001-645 |
| 5 | “Техник монде” ХХК | Англи Улсын “Lion Labоratories”Ltd  компани | амьсгал дахь  спиртийн агууламж  тогтоох хэмжүүр | Аlcometer 700 | 2022.01.03-2025.01.03  СХЗГ-ын даргын  2022.01.03-ны, A/01  тушаал | 487 | 08.001-722 |
| 6 | “Пи Эс Си“ ХХК | ХБНГУ-ын “Drager Safety  AG & Co.,KGaA” компани | амьсгал дахь  спиртийн агууламж  тогтоох хэмжүүр | Alcotest 7000 | 2023.11.06-2026.11.06  СХЗГ-ын даргын  2020.04.23-ны, A/84 | 516 | 08.001-788 |
| 7 | Оргил Дельта Трейд  ХХК | БНСУ-ын Quentrade  компани | амьсгал дахь  спиртийн агууламж  тогтоох хэмжүүр | Alcodetect Pro | 2024.04.23-2027.04.23  СХЗГ-ын даргын  2024.04.23-ны, A/91 | 531 | 08.001-811 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэмжих хэрэгслийг  загварын  туршилтад  хамруулсан  байгууллага | Үйлдвэрлэгч улс,  үйлдвэр, компани | Хэмжих хэрэгслийн | | Улсын бүртгэлд авсан | | |
| Он, сар, өдөр/хүчинтэй  хугацаа | Гэрчил-  гээний-  дугаар | Бүртгэлийн дугаар |
| нэр | маяг, загвар |
| **а/ Анхдагч баталгаажуулалт хийхгүй зөвхөн ээлжит**  **баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **б/ Анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулах хэмжих хэрэгслүүд** | | | | | | | |
| 1 | СХҮТ | БНХАУ, Шанхай  Еилиан компани | Спиртомерийн  бүрдэл | А10 | 2013.06.04 хүртэл | 282 | 07.012-229.08 |

***Долоо. Нягт, зунгааралтын хэмжил***

***Найм. Физик-химийн хэмжил***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/**  **д** | **Стандартчилсан**  **загварын нэр** | **АСЗ-ын**  **тэмдэглэг**  **ээ** | **АСЗ-ын**  **бүртгэлийн**  **дугаар** | **ГТЛ-ийн**  **Код** | **Аттестатчил-**  **cан элемент**  **нэгдлийн тоо** | **Баталсан**  **байгууллага,**  **шийдвэр,**  **огноо,хугацаа** | **Сунгасан,**  **шийдвэр,**  **огноо,**  **хугацаа** | **Хэрэглэх**  **хугацаа**  **/жилээр/** |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Хайлуур жонш | ХЖ | УСТ 3138-81  СТ СЭВ 2298-80 | CGL 101 | 7 | Монгол Улсын СХҮТ,  ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн  СБК | 2003.11.30 | 10 |
| 2 | Фосфорит | ХФ | УСЗ 3530-82 | CGL 102 | 7 |  | 2003.11.30  №61 | 10 |
| 3 | Зэс молибдений хүдэр | Сu Мо | УСЗ 3-85  ГСО 3319-85  СТ СЭВ 5748-86 | CGL 103 | 24 | 1985.12.18 ¹251 СХҮТ,  ГСО СССР,  ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн  СБК | 2003.11.30 ¹61 | 10 |
| 4 | Зэс молибдений  хүдрийн  боловсруулалтын  хаягдал | Cu Mо X | УСЗ 4.85  ГСО 3320-85  СТ СЭВ 528-89 | CGL 201 | 4 | СХҮТ,  ГСО СССР,  ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн  СБК | 2003.11.30 ¹61 | 10 |
| 5 | Молибдений баяжмал | МоБ | УСЗ 5.88  ГСО 3587-86 | CGL 202 | 5 | СХҮТ,  ГСО СССР,  ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн  СБК | 2003.11.30 ¹61 | 10 |
| 6 | Зэсийн баяжмал | СиБ | УСЗ 6.85  ГСО 3588-86  СТ СЭВ 313-89 | CGL 203 | 9 | СХҮТ,  ГСО СССР,  ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн  СБК | 2003.11.30 ¹61 | 10 |
| 7 | Мөнгөний хүдэр | AAg-150  РС-1 | УСЗ 7-91  ГСО 6357-92 | CGL 104 | 5 | 1992.10.14 ¹14 СХҮТ,  ЗСБНХУ, ВНИИМСО | 2003.11.30 ¹61 | 10 |
| 8 | Мөнгөний хүдэр | AAg-300  РС-2 | УСЗ 8-91  ГСО 6358-92 | CGL 105 | 18 | 1992.10.14 ¹14  СХҮТ,  ЗСБНХУ, ВНИИМСО | 2003.11.30 ¹61 | 10 |
| 9 | Мөнгөний хүдэр | ААg-750  РС-3 | УСЗ 9-91  ГСО 6359-92 | CGL 106 | 4 | 1992.10.14 ¹14  СХҮТ,  ЗСБНХУ, ВНИИМСО | 2003.11.30 ¹61 | 10 |

***Найм. Монгол улсад зохион бүтээсэн  аттестатчилсан стандартчилсан загвар (АСЗ)-ын улсын бүртгэл***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Хүнсний давс | - | 10-93 | - | 4 | 1993.12.29 ¹26  СХҮТ | - | 5 |
| 11 | Хайлуур жонш | ХЖ-1 | 11-92 | - | 4 | 1992. 10.14 ¹14  СХҮТ | - | 2 |
| 12 | Хайлуур жонш | ХЖ-2 | 12-92 | - | 5 | 1992.10.14 ¹14  СХҮТ | - | 2 |
| 13 | Шавранцар хар хүрэн  хөрс | - | УСЗ 13-93 | - | 6 | 1993.12.29 №26  СХҮТ | - | 5 |
| 14 | Бүрэнхааны фосфорит | БФ | УСЗ 14-94 | CGL 107 | 8 | 1994.06.29 ¹17  СХҮТ | 2005.05.26 ¹15 | 10 |
| 15 | Цагаан толгойн хөрс | ЦХ-1 | УСЗ 15-94 | CGL 301 | 10 | 1994.06.29 ¹17  СХҮТ | 2005.05.26 ¹15 | 10 |
| 16 | Хөрс | Х-2 | УСЗ-16-94 | CGL 302 | 7 | 1994.06.29 ¹17  СХҮТ | 2005.05.26 ¹15 | 10 |
| 17 | Холимог металлын  мөнгө агуулсан хүдэр | ЦАg | УСЗ 17-94 | CGL 108 | 13 | 1994.12.29 ¹30 | 2005.05.26 ¹15 | 10 |
| 18 | Элсэн чихэр | - | УСЗ 18-94 | - | 3 | 1994.12.29 ¹30 | - | 5 |
| 19 | Портландцемент | ДЦҮ-I | УСЗ 19-95 | - | 7 | 1995.04.28 ¹4 | - | 5 |
| 20 | Алт кварцын хүдэр | ЗБ-1 | УСЗ 20-98 | - | 12 | 1998.03.26 ¹4 | - | 20 |
| 21 | Алтны хүдэр | ЗБ-2 | УСЗ 21-98 | - | 1 | 1998.03.26 ¹4 |  | 10 |
| 22 | Алтны хүдрийн  баяжуулалтын хаягдал | ОБХ Au | УСЗ 22-98 | - | 1 | 1998.03.26 ¹4 | - | 10 |
| 23 | Алтны хүдрийн  баяжуулалтын хаягдал | ЦБХ Au | УСЗ 23-98 | - | 2 | 1998.03.26 ¹4 |  | 10 |
| 24 | Говь алтайн  серпентинит | MGL-GAS | IAG CRM-2  USZ 24-99 | CGL 001 | 12 | 1999.03.25 ¹6  СХҮТ,  ОУГАН | - | 20 |
| 25 | Газрын ховор элемент | ТRM-2 | УСЗ 25-2006 | CGL 111 | 40 | 1999.03.25 ¹6 | 2006.12.21 | 20 |
| 26 | Вольфрам молибдений  хүдэр | WMо | УСЗ 26-99 | CGL 112 | 23 | 1999.11.25 ¹62 |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Төмөртэйн төмрийн  хүдэр | ТТХ | УСЗ 27-99 | CGL 113 | 13 | 1999.11.25 ¹62 |  | 20 |
| 28 | Ховор металт шүлтлэг  боржин-Онгонит | MNG-  OShBO | IAG CRM-3  USZ 28.99 | CGL 002 | 30 | 1999.11.25 ¹62 СХҮТ,  ОУГАН |  | 20 |
| 29 | Алтны үндсэн ордны  хүдэр | Б-7/1 | УСЗ 29-2000 | CGL 114 | 2 | 2000 СХҮТ |  | 20 |
| 30 | Алтны үндсэн ордны  хүдэр | Б-7/2 | УСЗ 30-2000 | CGL 115 | 2 | 2000 СХҮТ |  | 20 |
| 31 | Алтны үндсэн ордны  хүдэр | Б-7/3 | УСЗ 31-2000 | CGL 116 | 2 | 2000 СХҮТ |  | 20 |
| 32 | Баянжаргалангийн бал  чулуу | БЖБЧ | УСЗ 32-2000 | CGL 003 | 16 | 2000 СХҮТ |  | 20 |
| 33 | Зүлэгтэйн бал чулуу | ЗБЧ | УСЗ 33-2000 | CGL 004 | 16 | 2000 СХҮТ |  | 20 |
| 34 | Эпитермаль гарал  үүсэлтэй алтны  хүдэр | ЭAu-1 | УСЗ 34-2002 | CGL 117 | 19 | 2002.03.28 ¹9  СХҮТ |  | 20 |
| 35 | Эпитермаль гарал  үүсэлтэй алтны хүдэр | ЭAu-2 | УСЗ 35-2002 | CGL 118 | 2 | 2002.03.28 ¹9  СХҮТ |  | 20 |
| 36 | Хромын хүдэр | ХХХ | УСЗ 36-2002 | CGL 119 | 18 | 2002.03.28 СХҮТ ¹9 |  | 20 |
| 37 | Магнезит | ГМ | УСЗ 37-2003 | CGL 005 | 8 | 2003.11.06 ¹51 СХҮТ |  | 10 |
| 38 | Алтны холимог  металлын хүдэр | АХМХ-1 | УСЗ 38-2005 | CGL 120 | 20 | 2005.09.30 ¹36 СХҮТ |  | 20 |
| 39 | Алтны холимог  металлын хүдэр | АХМХ-2 | УСЗ 39-2005 | CGL 121 | 2 | 2005.09.30 ¹36 СХҮТ |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Алтны холимог  металлын хүдэр | АХМХ-3 | УСЗ 40-2005 | CGL 122 | 2 | 2005.09.30 ¹36 СХҮТ |  | 20 |
| 41 | Алт зэсийн хүдэр | ОТХ | УСЗ 41-2006 | CGL 123 | 23 | 2006.12.21 ¹58 СХҮТ |  | 20 |
| 42 | Газрын ховор  элементийн хүдэр | ТRLK | УСЗ-42-2006 | CGL 124 | 37 | 2006.12.21 ¹58 СХҮТ |  | 20 |
| 43 | Мөнгөн усны хүдэр | Hg | УСЗ 43-2006 | CGL 125 | 18 | 2006.12.21 ¹58 СХҮТ |  | 20 |
| 44 | Нефелин-сиенит | LNS | УСЗ.45.2007 | CGL 006 | 29 | СХҮТ |  |  |
| 45 | Базальт | MBL-1 | УСЗ 46.2008 | CGL 007 | 53 | СХҮТ |  |  |
| 46 | Гранит | MGT-1 | УСЗ 47.2008 | CGL 008 | 56 | СХҮТ |  |  |
| 47 | Андезит | MGL-AND | УСЗ 48.2009 | CGL 009 | 37 | СХЗГ |  |  |
| 48 | Цеолит | MGL-ZEO-S | УСЗ 49.2009 | CGL 010 | 33 | СХЗГ |  |  |
| 49 | Диорит | MDR | УСЗ 50.2009 | CGL 011 | 33 | СХЗГ |  |  |
| 50 | Габбро | MGR-T | УСЗ 51.2009 | CGL 012 | 26 | СХЗГ |  |  |
| 51 | Габбро | MGR-N | УСЗ 52.2010 | CGL 013 | 22 | СХЗГ |  |  |
| 52 | Базальт | MBL-D | УСЗ 53.2010 | CGL 014 | 28 | СХЗГ |  |  |
| 53 | Хөвсгөлийн нефелинт  сиенит | HNS | УСЗ 54.2011 | CGL 015 | 28 | ГТЛ ТЗ |  |  |
| 54 | Ховор металлт, газрын  ховор элементийн  хүдэр | TRHB | УСЗ.44.2007 | CGL 126 | 39 | СХҮТ |  |  |
| 55 | Манганы хүдэр | MnH | УСЗ 061-2013 | CGL 127 | 13 | ГТЛ ТЗ |  |  |
| 56 | Титаны хүдэр | TiH | УСЗ 062-2013 | CGL 129 | 16 | ГТЛ ТЗ |  |  |
| 57 | Мөнгөн ус агуулсан  хөрс | MS-1 | УСЗ 55.2011 | CGL 303 | 1 | ГТЛ ТЗ |  |  |
| 58 | Мөнгөн ус агуулсан  хөрс | MS-2 | УСЗ 56.2011 | CGL 304 | 1 | ГТЛ ТЗ |  |  |
| 59 | Мөнгөн ус агуулсан  хөрс | MS-3 | УСЗ 57.2011 | CGL 305 | 1 | ГТЛ ТЗ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Хүрэн нүүрс | BNN | УСЗ 058-2013 | CGL 401 | 6 | ГТЛ ТЗ |  |  |
| 61 | Чулуун нүүрс | SOEN | УСЗ 059-2013 | CGL 402 | 6 | ГТЛ ТЗ |  |  |
| 62 | Коксжих нүүрс | TTKN | УСЗ 060-2013 | CGL 403 | 5 | ГТЛ ТЗ |  |  |
| 63 | Байгалийн цеолит | M-ZEO-N | УСЗ 063-2013 | CGL 017 | 19 | ГТЛ |  |  |
| 64 | Грейзен | MGn | УСЗ 064-2013 | CGL022 | 22 | ГТЛ |  |  |
| 65 | Манган нодул | - | УСЗ 065-2013 | CGL131 | 23 | ГТЛ |  |  |
| 66 | Хайлуур жонш | CGL130 | № УЗС-067-2016 | **130** | 3 | СХЗГазар  2016.05.05  А/120 тоот тушаал | - | 10 жил |
| 67 | Хайлуур жонш | CGL132 | № УЗС-068-2016 | **132** | 2 | СХЗГазар  2016.05.05  А/120 тоот тушаал | - | 10 жил |
| 68 | Доломит | MDL | № УЗС-069-2016 | - | 8 | СХЗГазар  2016.05.05  А/120 тоот тушаал | - | 10 жил |
| 69 | Хайлуур жонш | CGL135 | № УЗС-070-2016 | 135 | 4 | СХЗГазар  2016.05.05  А/120 тоот тушаал | - | 10 жил |
| 70 | MZnBЦайрын баяжмал | MZnB | № УЗС-071-2016 | - |  | СХЗГазар  2016.05.05  А/120 тоот тушаал | - | 10 жил |
| 71 | Хайлуур жонш | CGL130 | № УЗС-067-2016 | 130 | 3 | СХЗГазар  2016.05.05  А/120 тоот тушаал | - | 10 жил |
| 72 | Төмрийн хүдэр | CGL133 | №УСЗ-072-2016 |  | 15 | СХЗГ 2016 оны 12-р сарын 20-ны А/378 тоот тушаал |  | 10 жил |
| 73 | Төмрийн баяжмал | CGL-206 | №УСЗ-073-2016 |  | 16 | СХЗГ 2016 оны 12-р сарын 20-ны А/378 тоот тушаал |  | 10 жил |
| 74 | Цианид агуулсан хөрсний АСЗ | BAM-U116 | №АСЗ-074-2017 | CGL-306 | 12 | СХЗГ 2017 оны 07-р сарын 26-ны А/232 тоот тушаал | 2027.07.30 | 10 жил |
| 75. | Нүүрсний дэгдэмхий үнсний аттестатчилсан стандартчилсан загвар | CGL 208 | № АСЗ-075-613 |  |  | СХЗГ 2018 оны 04-р сарын 10-ны А/113 тоот тушаал | 2028.04.10  №075 | 10 жил |
| 76. | Риолитын  аттестатчилсан стандартчилсан загвар (АСЗ) | CGL 018 | № АСЗ-076-2019 | CGL 018 | 45 | СХЗГ-ын даргын  2019 оны 03-р сарын 11-ний  А/54 тоот тушаал | 2029.03.11  №076 | 10 жил |
| 77. | Трахиандезитын аттестатчилсан стандартчилсан загвар (АСЗ) | CGL 019 | № АСЗ-077-2019 | CGL 019 | 48 | СХЗГ-ын даргын  2019 оны 03-р сарын 11-ний  А/54 тоот тушаал | 2029.03.11  №077 | 10 жил |
| 78. | Шохойн чулууны аттестатчилсан стандартчилсан загвар (АСЗ) | CGL 020 | № АСЗ-078-2019 | CGL 020 | 46 | СХЗГ-ын даргын  2019 оны 03-р сарын 11-ний  А/54 тоот тушаал | 2029.03.11  №078 | 10 жил |
| 79 | Ураны хүдрийн аттестатчилсан стандартчилсан загвар (АСЗ) | CGL 503 | № АСЗ-079-2020 | CGL 503 | 31 | СХЗГ-ын даргын  2020 оны 09-р сарын 28-ны  А/212 тоот тушаал | 2023.09.28  №079 | 3 жил |
| 80 | Зэсийн баяжмалын аттестатчилсан стандартчилсан загвар (АСЗ) | CGL 210 | № АСЗ-080-2022 | CGL 210 | 11 | СХЗГ-ын даргын  2022 оны 05-р сарын 17-ны  А/94 тоот тушаал | 2025.05.17  №080 | 3 жил |

**СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР**